## Hoja1
PARTIDA | UNIDAD RESPONSABLE | CANTIDAD | OBJETO DEL SERVICIO | DESCRIPCIÓN DEL PROVEEDOR | PRECIO UNITARIO PROVEEDOR | SUBTOTAL PROVEEDOR | IVA PROVEEDOR | TOTAL PROVEEDOR
1 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINAMICA CELULAR | 1 | Servicio preventivo a nobreak EATON 4150, que contempla lo siguiente: -limpieza preventiva a módulo digital.- Revisión y corrección a cable de interconexión de bácterias. - lubriacación de sistema de ventilación. -Pruebas y calibración de baterías. - Cabios de cables de interconexión si se requieren. |  |  | 0 | 0 | 0
2 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINAMICA CELULAR | 2 | Servicio preventivo y correctivo a proyectores Viewsonic modeloPJD6553W, que contempla lo siguiente: -Servicio preventivo. - Limpieza lente. _ Limpieza de tarjeta electrónica. - Cambio de lámpara. -Cambio de cable VGA. |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINAMICA CELULAR | 2 | BIOPAK UF CARTRIDGE (1/PK) CARTUCHO DE ULTRAFILTRACIÓN BIOPAK 1/ENVASE |  |  | 0 | 0 | 0
4 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINAMICA CELULAR | 1 | ELIX/OSM DC PUMP W/ SUPPORT BOMBA PARA SISTEMA ELIX/RIOS. SERIE 96 Y CENTURY |  |  | 0 | 0 | 0
5 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINAMICA CELULAR | 2 | REPAIR CHARGE L1, 1/2 SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA |  |  | 0 | 0 | 0
6 | FACULTAD DE FARMACIA | 6 | SERVICIO PREVENTIVO DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT 220/1/60. INCLUYE: -LIMPIEZA GENERAL DE GABINETAS. - LIMPIEZA DE FILTROS. - LIMPIEZA DE TURBINA. - LIMPIEZA DE SERPENTINES DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON QUIMICO ECOLOGICO PARA NO DAÑAR LOS MISMOS. - LIMPIEZA DE CHAROLA DE DREN. - CHEQUEO DE PRESIONES SI EL EQUIPO REQUIERE GAS, SE SUMINISTRA LA CARGA COMPLETA. - PRUEBAS, AJUSTES Y PUESTOS EN MARCHA. |  |  | 0 | 0 | 0
7 | FACULTAD DE FARMACIA | 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZAS ANLITICAS ELECTRONICAS QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: -CALIBRACIÓN DE 5 PUNTOS DE MEDICION. -REVISION DE SOLDADURAS FRIAS PARA EVITAR FALSOS CONTACTOS Y ERRORES EN LAS LECTURAS. - LIMPIEZA DE PIERTAS Y PAREDES DE VIDRIO. -LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. |  |  | 0 | 0 | 0
8 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIAS | 1 | Mantenimiento preventivo a destilador de agua de almacén de la FCQel |  |  | 0 | 0 | 0
9 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIAS | 1 | Mantenimiento preventivo a sistema de extracción almacén de la FCQel |  |  | 0 | 0 | 0
10 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIAS | 1 | Mantenimientos preventivos de pH metros portátiles |  |  | 0 | 0 | 0
11 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIAS | 1 | Manteimientos preventrivos de pH metros demesa OKTON (incluye cambio de electrodo0 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIAS | 1 | Mantenimiento preventivo de Flam´metro cole palmer Mod. 2655-00 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINAMICA CELULAR | 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINA DE HIELO. EL SERVICIO CONSISTE EN: LIMPIEZA GENERAL. LIMPIEZA DE EVAPORADOR. LIMPIEZA Y REVISION DE BOMBA DE AGUA. REVISION DE FLOTADOR DE AGUA. LIMPIEZA DE FILTROS. REVISION DE COMPRESOR. REVISION DE VALVULAS Y FUGAS. REVISION DE CARGA DE REFRIGERANTE. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  | 0 | 0 | 0
14 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINAMICA CELULAR | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARAINCUBADORA DE CO2, MARCA NUAIRE, MODELO UN-5510. EL SERVICIO CONSISTE EN: LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE CAMARA INTERNA. LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE CHAROLAS, BASES Y SOPORTES. LIMPIEZA DE TUBERIA. REVISION Y CALIBRACION DE TEMPERATURA. REVISION Y CALIBRACION DE CO2. REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO. REVISION DE VENTILADOR. REVISION DE RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO HEPA. SUMINISTRO Y COLOACION DE FILTRO DE VENTEO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  | 0 | 0 | 0
15 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINAMICA CELULAR | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA INCUBADOR CON AGIACION Y TEMPERATURA, MARCA LAB LINE, MODELO 3527. EL SERVICIO CONSISTE EN: LIMPIEZA GENERAL. REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO. LIMPIEZA/LUBRICACION DE PARTES MECÁNICAS. REVISIÓN/VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA. REVISIÓN/VERIFICACIÓN DE RPM. REVISION Y/O CAMBIO DE BANDA PARA AGITACIÓN. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NOTA: TODOS LOS EQUIPOS USADOS EN EL MANTENIMIENTO TIENEN CERTIFICADOS ANTE EMA, SE ENTREGARÁ COPIA DE CERTIFICADO. |  |  | 0 | 0 | 0
16 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINAMICA CELULAR | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO, VENTANALES, CERRADURAS, BISAGRAS Y MARCOS EN AULAS, LABORATORIOS DE DOCENCIA Y SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINAMICA CELULAR DE LA UAEM. INCLUYE:REVISIÓN, REPARACIÓN, REFACCIONES Y MANO DE OBRA. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 1 | MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS AREAS DEL CENTRO DE COMPUTO, TURISMO Y AREAS DE DOCTORADO (APLICACIÓN DE MEMORIA RAM DE LOS EQUIPOS QUE LO REQUIERAN, ASPIRADO DE CPU Y LIMPIEZA EN GENERAL) |  |  | 0 | 0 | 0
18 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-6250W |  |  | 0 | 0 | 0
19 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MULTIFUNCIONAL CANON G-. |  |  | 0 | 0 | 0
20 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA XEROX PHASER 6500, INCLUYE REFACCION |  |  | 0 | 0 | 0
21 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA SISTEMA DE SEGURIDAD 3M/ MODELO 3200. |  |  | 0 | 0 | 0
3-2da. V | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO FLUOROMETRO VICTOR 3X MODELO: VICTOR2030-0030 NÚMERO DE SERIE: 20301259 |  |  | 0 | 0 | 0
4-2da. V | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPLEMENTO AGRICOLA: DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO FS 120 |  |  | 0 | 0 | 0
5-2da. V | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPLEMENTO AGRICOLA: DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO FS 280 |  |  | 0 | 0 | 0
6-2da. V | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPLEMENTO AGRICOLA: DESBROZADORA MARCA SHINDAIWA MODELO B-450 |  |  | 0 | 0 | 0
7-2da. V | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPLEMENTO AGRICOLA: DESBROZADORA MARCA SHINDAIWA MODELO B-530 |  |  | 0 | 0 | 0
8-2da. V | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPLEMENTO AGRICOLA: MOTOCULTOR MARCABERTOLINI |  |  | 0 | 0 | 0
9-2da. V | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPLEMENTO AGRICOLA: MOTOCULTOR MODELO 745 BCS 14 HP |  |  | 0 | 0 | 0
10-2da. V | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPLEMENTO AGRICOLA:PODADORA A GASOLINA OLEOMAC |  |  | 0 | 0 | 0