## Hoja1
RUBRO | PARTIDA | UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD | ESPECIE | DESCRIPCION | MODELO | CÓDIGO | MEDIDAS | COLOR | DESCRIPCION PROVEDOR | PRECIO UNITARIO PROVEEDOR | SUBTOTAL PROVEEDOR | IVA PROVEEDOR | TOTAL PROVEEDOR
HERRAMIENTAS | 20-2A/VTA | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 2 | PZA | ASPERSORA HONDA MOD. WJR2525 SALIDA DE DOBLE VARILLA CAPACIDAD DE 25 LTS, 1.1 HP. | WJR2525 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 21-2A/VTA | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 3 | PZA | DESMALEZADORA MARCA STIHL MOD. FS 460 MOTOR 2 TIEMPOS 3 HP INCLUYE ARNES CUCHILLA 3 PUNTAS Y AUTOCUT 46-2, CASCO DE SEGURIDAD CON MALLA Y AURICULARES Y JUEGO DE ESPINILLERAS PROFESIONAL. | FS 460 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 35-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | MICROSCOPIO WF-10x DE CAMPO AMPLIO CABEZA TRICOLAR TIPO C INCLINADA 45°, PLATINA MÓVIL INTEGRAL DE DOBLE PLACA. DE 125X110 MM, CON MANDO COAXIALES PARA MOVIMIENTOS X-Y 70X40 MM, CON ESCALAS MILIMÉTRICAS Y VERNIER. SISTEMA DE ENGRANES DE ELEVACIÓN METÁLICOS. OBJETIVOS ACROMÁTICOS 4x, 10x, 40x, Y 100x, ILUMINACIÓN INTEGRADA LED, CON CONTROL DE INTENSIDAD VARIABLE. ALIMENTACIÓN CA 100V 50-60 hZ, ENFOQUE MACRO Y MICROMÉTRICO COAXIAL CON MANDOS ANTI DERRAPANTES. CONTROL DE TENSIÓN. CÁMARA DIGITAL 8.0 MP WIFI/USB, MARCA ABBE MICROSCOPES | SPT-01 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 40-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | CENTRÍFUGA DIGITAL 100-4000 RPM, ROTOR 24X 15 ML, CENTRÍFUGA CLÍNICA CON CONTROL DIGITAL PROGRAMABLE, GRAN APLICACIÓN EN ANÁLISIS CLÍNICOS, BIOQUÍMICOS E INMUNOLÓGICOS, FABRICADA CON ESTRUCTURA METÁLICA, MOTOR DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA LIBRE DE CARBONES, ROTOR ANGULAR CON PORTATUBOS METÁLICOS, TIENE PATAS DE ALTA SUCCIÓN PARA DARLE MAYOR ESTABILIDAD, INCLUYE ROTOR ANGULAR PARA 24 TUBOS DE 15ML (13X 100MM), VELOCIDAD MÁXIMO: 4000 RPM (RCF:3470Xg), RELOJ: 0-99 MIN., MEDIDAS TOTAL 330x 420 X 275 mm(LxWxH). ALIMENTACIÓN: ac120v, 60hz, 5AMP.pESO;15 kg, MARCA PREMIERE | 100-4000 RPM | N/A | 330 X 420 X 275 mm (L x W x H) | NEGRO |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 41-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 20 | PZA | LLAVE ESFERA 3/4 METALICA CON ROSCA | N/A | N/A | 3/4" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 42-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | NIPLE GALVANIZADO 3/4 DE 60 CM DE ALTO | N/A | N/A | 3/4" DE 60 CM | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 43-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 5 | PZA | NIPLE GALVANIZADO 1 PULG DE 1 METRO | N/A | N/A | 1 PULG, 1 METRO | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 44-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 20 | PZA | NIPLE GALV 3/4*10 CM | N/A | N/A | 3/4*10 CM | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 45-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | TEE GALV 3/4 | N/A | N/A | 3/4" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 46-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 5 | PZA | LLAVE DE PASO PVC 2" CEMENTAR | N/A | N/A | 2" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 47-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | LLAVE ESFERA 2" METALICA CON ROSCA | N/A | N/A | 2" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 48-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | PEGAMENTO PARA PVC TAMAÑO 1/8 LTR MARCA PEGALON | N/A | N/A | 1/8 LTR | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 49-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | LIMPIADOR SILER 1/2 LTR | N/A | N/A | 1/2 LTR | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 50-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 20 | PZA | COPLES PVC HCO 1 1/2 | N/A | N/A | 1 1/2 " | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 51-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 20 | PZA | COPLES PVC HCO 2" | N/A | N/A | 2" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 52-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | REDUCCION BUSHING GALV 11/2-3/4 | N/A | N/A | 11/2-3/4" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 53-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | REDUCCION BUSHING GALV 2-3/4 | N/A | N/A | 38048 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 54-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | CONECTOR MACHO HCO 2" PVC | N/A | N/A | 2" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 55-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 5 | PZA | TUERCA UNION HCO 2" PVC | N/A | N/A | 2" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 56-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 5 | PZA | TUERCA UNION HCO 11/2 PVC | N/A | N/A | 1 1/2" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 57-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 6 | PZA | TRAMO TUBO PVC HCO CED 40 3/4 | N/A | N/A | ED 40 3/4" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 58-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | CODO PVC HCO 3/4*90 | N/A | N/A | 3/4"*90 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 59-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | TEE PVC HCO 3/4 | N/A | N/A | 3/4" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 60-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | CONECTOR HEMBRA PVC HCO 3/4 | N/A | N/A | 3/4" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 61-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 9 | PZA | CONECTOR MACHO PVC HCO 3/4 | N/A | N/A | 3/4" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 62-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 20 | PZA | ABRZADERA SIN FIN METALICA 3/4 | N/A | N/A | 3/4" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 63-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 17 | PZA | TEFLON 3/4 X 6.6 MTR MARCA COFLEX | N/A | N/A | 3/4 X 6.6 MTR | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 64-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 20 | PZA | NIPLE ESPIGA GALV EXTERIOR 3/4 | N/A | N/A | 3/4" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 65-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | ESCALERA DE COMBINACION 5 POSICIONES FABRICADA EN ALUMINIO SOPORTA 102 KG, 15 PELDAÑOS TRUPER | N/A | N/A | 102 KG | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 66-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | BOMBAS CENTRIFUGAS 2 HP 190 LT/MIN ALTURA MAXIMA 42 MTR , TRUPER | N/A | N/A | 190 LT/MIN ALTURA 47 M | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 67-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 25 | PZA | AZADON LANE SIN MANGO 1.8 LIBRAS ACABADO PULIDO TRUPER | N/A | N/A | 1.8 LIBRAS | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 68-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 5 | PZA | CAVA HOYOS HERCULES HOJA REMACHADA MANGOS DE ACERO DE 47" , TRUPER | N/A | N/A | 47" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 69-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | ESCOBA PLASTICA PARA JARDIN 26" 26 DIENTES, MANGO DE ACERO TRUPER | N/A | N/A | 26" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 70-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | CINTA LARGA METALICA 50 METROS TIPO CRUCETA , TRUPER | N/A | N/A | 50 M | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 71-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 7 | PZA | FUMIGADOR DE MOCHILA 15 LITROS PRESION DE TRABAJO 72 PSI DIAMETRO DE MANGUERA 5/8 LARGO DE MANGUERA 1.10 MTR LARGO DE LANZA 52 CM PESO 4.2 KG TRUPER | N/A | N/A | 15 LITROS | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 72-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | HOZ DENTADA 20" ABERTURA DE ARCO 13" TRUPER | N/A | N/A | 20" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 73-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | LIMA MOTOSIERRA 7/32 LARGO 8" , TRUPER | N/A | N/A | 7/32 LARGO 8" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 74-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | LIMA TRINGULAR BASTARDA 8" CON MANGO , TRUPER | N/A | N/A | 8" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 75-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | LLAVE STILSON 14" , TRUPER | N/A | N/A | 14" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 76-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 5 | PZA | MARTILLO PULIDO UÑA RECTA 20 OZ CARA FRESADA MANGO TUBULAR , TRUPER | N/A | N/A | 20 OZ | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 77-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | PINZAS DE ELECTRICISTA PROFESIONALES 9" ALTA PALANCA, ACABADO NIQUELADO , TRUPER | N/A | N/A | 9" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 78-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 3 | PZA | JUEGO DE 4 DADOS MAGNETICOS PARA TALADRO, TRUPER | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 79-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 3 | PZA | JUEGO DE 5 PUNTAS COMBINADAS 3 DE CRUZ Y DOS PLANAS , TRUPER | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 80-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | RASPADOR FORJADO 8" MANGO DE MADERA MANGO LARGO 48" , TRUPER | N/A | N/A | 8", MANGO 48" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 81-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 20 | PZA | RASTRILLO RECTO PARA JARDIN 16 DIENTES, CABEZA 18", MANGO 60" , TRUPER | N/A | N/A | CABEZA 18", MANGO 60" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 82-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | PAR DE SUJETADOR CON MATRACA CARGA MAXIMA 675 KG LARGO 3 MTR TRUPER | N/A | N/A | 675 KG LARGO 3 M | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 83-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | SERRUCHO PODA 12" PLEGABLE, MANGO DE MADERA TRUPER | N/A | N/A | 12" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 84-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | TIJERA PARA PODA 8" CUCHILLAS DE PASO TRUPER | N/A | N/A | 8" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 85-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | TLALACHO 5 LIBRAS CON MANGO TRUPER | N/A | N/A | 5 LIBRAS | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 86-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | LLANTA IMPONCHABLE PARA CARRETILLA DE POLIURETANO CON RIN, EJE Y BALEROS TRUPER | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 87-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 6 | PZA | CUTTER DE 6" CON 3 NAVAJAS DE ACERO TRUPER | N/A | N/A | 6" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 88-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 5 | PZA | ELECTRODO 6013 1/8 , TRUPER | N/A | N/A | 1/8" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 89-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | JUEGO DE 9 BROCAS JGO DE 9 BROCAS A/V CONCRETO Y MADERA , TRUPER | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 90-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | JUEGO DE 7 DESARMADORES DE GOLPE 4 PLANO Y 3 DE CRUZ , PRETUL | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 91-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 3 | PZA | FLEXOMETRO GRIPPER 8 METROS RESISTENTE A IMPACTOS GRADUACION METRICA. TRUPER | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 92-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | MANGUERA ROLLO DE 100 METROS TRAMADA REFORZADA 3 CAPAS TRUPER | N/A | N/A | 100 METROS | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 93-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | ESMERIL DE BANCO 6" 1/3 HP /250W 1.95 A 3400 rpm 127v/ 60 hz | N/A | N/A | 6" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 94-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | PIEDRA PARA GUADAÑA ESPESOR 5/8 GRAN O GRUESO 150 CARBURO DE SILICIO ,TRUPER | N/A | N/A | 5/8" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 95-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | CORTA PERNOS PROFESIONAL 14" CUCHILLAS DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO , MARCA TRUPER | N/A | N/A | 14" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 96-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 5 | PZA | DISCO CORTE DE METAL 14" ALTO RENDIMIENTO ESPESOR 3.2MM TRUPER | N/A | N/A | 14", ESPESOR 3.2 MM | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 97-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 10 | PZA | DISCO CORTE DE METAL 41/2 ALTO RENDIMIENTO TRUPER | N/A | N/A | 41/2 ALTO | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 98-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | CARETA ELECTRONICA OSCURECIMIENTO AUTOMATICO P/SOLDAR FABRICADA DE POLIPROPILENO , TRUPER | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 99-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | CHICHARRA RECARGABLE LONGITUD DE 42", VARA FLEXIBLE, COLOR AMARILLO ÓPTICO | N/A | N/A | 42" | AMARILLO ÓPTICO |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 102-2A/VTA | INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | 1 | PZA | INTERFAZ DE AUDIO 16 CANALES DE ENTRADA ,16 CANALES DE SALIDA ,PUERTO FIREWARE /USB, INTERFAZ MIDI ,PHANTOM POWER EN ENTRADAS XLR. MONTABLE A RACK. Total canales I/O 16 x 16, I/O análogas 8 x 8 I/O digital 8 x 8 vía ADAT, Preamps de micro 4, Insertos de entrada 8 , Conectores I/O digitales coaxial RCA + óptico TOS-link, Formatos digitales S/PDIF (2 canales), S/MUX (4 canales) y ADAT (8 canales) seleccionables desde el, Salidas de audífonos 2 con jack TRS 1/4" salida A monitorea Salidas 1- 2 salida B monitorea 1-2 / 3, MIDI I/O, Indicador de LED señal / clip, Digital I/O, MIDI I/O , USB/FireWire (color dual), Bus-power solamente vía FireWire de 6 pines (si la computadora proporciona suficiente energía eléctrica), Aimentación eléctrica con eliminador de corriente ( incluido) Dimensiones 19" 1 unidad de rack,Bracket de montaje a rack de 19" removibles. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 109-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | ROLLO | CABLE PARA TERMOPARES TIPO K, CALIBRE 20, RANGO DE TEMPERATURA -73 A 704 OC, CUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO PARA ALTA TEMPERATURA, DIAMETRO EXTERNO 0.080 X 0.136 IN, ROLLO DE 100 PIES (30.48 MTS). | NA | CPI08541-23 | 30.48 MTRS | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 110-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | ROLLO | CABLE PARA TERMOPAR TIPO T FABRICADO EN FEP (RESINA DE ETILENO PROPILENO FLUORADO) , EXCELENTE RESISTENCIA A COMPUESTOS QUIMICOS Y A HUMEDAD. CALIBRE 24 TEMPERATURA MAXIMA DE 400 °F. ROLLO DE 100FT | 08541-13 | CPI08541-13 | 100FT | NA |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 113-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZ | ROTOMARTILLO 1/2 BOSH 800 W | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 133-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZ | JGO. 25 BROCAS DE 1MM - 13MM A.A.V. | N/A | 01-041-901 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 135-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZ | ESMERIL JET 6" #JGB-6A | N/A | 87-120-064 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 137-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZ | ESCUADRA UNIVERSAL 12" GRAD. 4R #U-34 | N/A | 57-020-334 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 148-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZA | MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLÓGICO.CABEZA: BINOCULAR 30° , AJUSTE DE DIOPTRIAS EN AMBOS TUBOS. ENFOQUE: MACRO-MICROMETRICO COAXIAL. OCULARES CAMPO AMPLIO PL10X - 18MM. REVOLVER CUADRUPLE OBJETIVOS ACROMATICOS 4X,10X, 40X Y 100X. 10 AÑOS DE GARANTIA MARCA:VELAB | VELAB | VE-A50 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 150-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 3 | PZA | MODELO PLC SIMATIC S7-1200,CPU 1214C, TIPO:DC/DC/DC, NUMERO DE PARTE:6ES7 214_ 1AG40-0XB0 | S7-1200 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 154-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 2 | PZA | CARGADOR UNIV DE BATERIAS AA/AAA/C/D/9V | CRG-500 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 155-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 500 | MTS | ALAMBRE MAGNETO CAL 28 | M28-600 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 156-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 428 | MTS | ALAMBRE MAGNETO AWG23 1KG 400M | M23-400 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 157-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 2 | PAQUETES | 4 PILAS RECARGABLES AA NIMH 1300MAH | BAT-NM-AA | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 186-2A/VTA | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO | 6 | pza | Sistema infomático para el nutriologo y el profesionista de la salud VERSIÓN USB. Manejo de evaluación clínica con antecedentes patológicos estilo de vida, análisis bioquimicos. Antropometría con índices, masa grasa, muscular, residual, osea, agua e interpretaciones. Evaluación Dietética con antecedentes dieteticos, recordatorio e 24 hrs. frecuencia de consumo, gasto energético. Intervención con plan de alimentación (varios dias) y menú, gráficas, reporte impreso, cumplimiento de metas. Además cuenta con apartado para Educaión de Nutrición. presentación USB con capacidad de instalar en varias computadoras. INCLUYE ACTUALIZACIONES ILIMITADO Y SOPORTE TECNICO VIA CORREO ELECTRÓNICO. Incluye conectividad con aplicación "Mis consultas" por 1 mes para 5 pacientes. Compatible con Windows | EATSMART | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 187-2A/VTA | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO | 4 | pza | Sistema infomático para el nutriologo y el profesionista de la salud . Es un rpograma de Nutrición creado par detocálculo con precisión de 100% grupos equivalente y dietas en minutos, diseño de dietas seleccionando cada uno de los alimentos. Guarda dietas y expediente de cada consulta. Facil y rápido, cálculo de macro y micronuteintes. Analiza la evolución del paciente: peso, IMC, porcentaje de grasa pliegues, calorias en dieta, Resultados gráficos para el análisis de la composición corporal del paciente. Guarda por consulta: Mediciones, información clínica, signos vitales, datos de laboratorio, hábitos dietéticos y actividad física. L a licencia incluye 2 versioones+ 1 APP: Versión CD (2PC), Versión On LINE Y APP (gratis e ilimitado # de pacientes), permanentes y sin vigencia. Necesaria conexión a internet para suar la Versión ONLI y la APP. INCLUYE ACTAUALIZACIONES Y SOPORTE TÉCNICO VIA CORREO ELECT´RONICO. (Mac solo la versión ONLINE) | NUTRIMIND | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 188-2A/VTA | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO | 1 | PZA | ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS DOBLE HAZ, 190-1100NM. HAZ DIVIDIDO SISTEMA ÓPTICO, CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE LA LONGITUD DE ONDA, PANTALLA LCD TÁCTIL A COLOR DE 7 PULGADAS, MOVIMIENTO AUTMÁTICO DE SOPORTE PARA CUBETA CERO AUTOMÁTICO Y AJUSTE DE ESCALA COMPLETA. EQUIPADO CON PUERTO USB PARA CONEXIÓN A IMPRESORA EXTERNA INCLUYE SOFTWARE . SISTEMA ÓPTICO 1200 LINEAS/MM REJILLA HOLOGRÁFICA | L6S | N/A | 550X430X200(MM) | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 195-2A/VTA | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO | 3 | PZA | VADEADOR REFORZADO RIP-SPORT SUPER-TÉCNICO PARA SPINNING DESDE ROCAS, PLAYAS O PATO. BOLSILLOS EN EL PECHO CON CREMALLERAS HIDRO-REPELENTES YKK (ATENCIÓN: NO ES UN BOLSILLO ESTANCO). BORDE SUPERIOR CON CENFA HACIA DENTRO CON CEÑIDOR PARA EVITAR LA ENTRADA DE AGUA POR ARRIBA. CARACTERISTICAS: - TIRANTES ELASTICOS REGULABLES PARA AJUSTE MÁS CÓMODO EN HOMBROS -CINTURÓN REGULABLE CON GUÍA DE GURESAD TRABILLAS REFORZADAS. -ANILLAS PARA COLGAR ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. -POLAINAD DE TEJIDO RIP.STOP CON BAJO DE NEOPRENO REFORZADO PARA CALZADO MÁS FÁCIL Y CLIP DE ENGANCHE A BOTA. -CALCETINES DE NEOPRENO DE ALTA DENSIDAD CON REFUERZO ENGOMADO EN TALÓN PARA EVITAR DESGSTE DE LA BOTA. | HART 25S SPINNING | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 199-2A/VTA | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES JONACATEPEC | 1 | PZA | CAMARA DIGITAL NIKON D6500 18-55 MM | Velab | VE-2610 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 241-2A/VTA | CIICAp | 1 | PQ | PAQUETE DE OPTICA, INCLUYE LO SIGUIENTE: 6 lentes, f=+100mm; 3 lente f=+50mm; 3 lente f=+100mm; 3 lente f=+300mm; 3 soporte de diafragma; fuente de alimentación enchufable para una lámpara óptica; 3 lámpara óptica; 3 máscara de apoyo transportador; 3 pantalla de proyección / mesa de experimentación; 3 banco óptico; 6 velita; 3 cuerpo opaco; 3 diafragma con ranura individual; 3 diafragma con ranura triple; 3 dispositivo de color M-Y-C; 3 diafragma F; 3 espejo flexible, 3 placa plano paralela; 3 cuerpo semicircular; 3 lente convergente; 3 lente divergente; 3 prisma rectángular; 6 folios de papel milimetro, transparente, DIN A5, 3 regla.; 2 caja de luz; 16 tarjetas cromadas; 2 espejo plano de vidrio; 2 espejo cóncavo de metal; 2 espejo convexo de metal; 2 lente biconvexa grande (vidrio acrílico); 2 lente biconvexa pequeño (vidrio acrílico); 2 lente bicóncava (vidrio acrílico); 2 placa de planos paralelos (vidrio acrílico); 2 cuerpo semirredondo (vidrio acrílico); 2 prisma de 60° (vidrio acrílico); 2 prisma de 90° asimétrico (vidrio acrílico); 2 prima de 90° simétrico (vidrio acrílico); 4 diafragmas de ranura; 16 filtros cromados (en marco de diapositiva); 2 pares de cables de conexión con clavijas de 4 mm; 2 lámpara de repuesto. 1 lámpara óptica K; 1 transformador 12V, 25 VA; 1 banco óptico K 1000 mm; 6 jinetillos ópticos K; 2 placas con pinzas de apriete K; 2 lentes convergentes K f=50 mm; 2 lentes convergentes K f=100 mm; 2 lentes convergentes K f=150 mm; 1 lente convergente K, f=300 mm; 1 lente convergente K, f=500 mm; 1 lente divergente K, f=-100 mm; 1 lente divergente K, f=-500 mm; 1 diafragma con 1 ranura; 1 diafragma con 3 ranuras; 1 foto en marco de diapositiva; 1 pantalla transparente; 1 pantalla blanca; 1 juego de 4 filtros cromados; 1 escala 15 mm; 1 uno de perlas; 1 diafragma perforado d=1mm; 1 diafragma perforado d=6mm. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 245-2A/VTA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINAR EN PSICOLOGÍA | 1 | PZA | MODELO ANATÓMICO DEL CEREBRO NEURO-ANATÓMICO, DESMONTABLE EN OCHO PIEZAS. MATERIAL DE RESINA DE LA MÁS ALTA CALIDAD. COLORES QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE. PESO 0.829 KG | CER-COL | NA | 24X28X15 CM | VARIOS COLORES |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 246-2A/VTA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINAR EN PSICOLOGÍA | 1 | PZA | MODELO ANATÓMICO DEL ENCÉFALO DESMONTABLE EN NUEVE PIEZAS, SEÑALA 127 POSICIONES. MATERIAL PVC DE LA MÁS ALTA CALIDAD. SOPORTE TRANSPARENTE. EDICIÓN DE LUJO. PESO 0.7 KG | CERT-ART | N/A | 17X19X16CM | SOPORTE TRANSPARENTE |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 247-2A/VTA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINAR EN PSICOLOGÍA | 1 | PZA | MODELO ANATÓMICO DEL ENCÉFALO DE LUJO CON ARTERIAS, DESMONTABLE EN OCHO PIEZAS. MATERIAL DE PVC DE LA MÁS ALTA CALIDAD, DURABLE Y CON UN ACABADO PROFESIONAL. PINTURA DE LUJO. PESO 1.5 KG. | CAB-CER | N/A | 19X20X19 CM | VARIOS COLORES |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 248-2A/VTA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINAR EN PSICOLOGÍA | 1 | PZA | MODELO ANATÓMICO DEL CORTE MEDIAL DE LA CABEZA. MATERIAL DE PVC DE LA MÁS ALTA CALIDAD, DURABILIDAD Y COLORIDO PROFESIONAL. PESO 1.4KG | CAB-SEC-LA M | N/A | 26X33X7 CM | VARIOS COLORES |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 249-2A/VTA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINAR EN PSICOLOGÍA | 1 | PZA | MODELO ANTÓMICO DE COLUMNA VERTEBRAL DE COLORES. MATERIAL DE PVC DE LA MÁS ALTA CALIDAD. COLORIDO QUE FAVORECE LA ENSEÑANZA Y LA COMPRENSIÓN. PINTURA PROFESIONAL. PESO 1.799KG | COL-COL | N/A | 74 CM | VARIOS COLORES |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 252-2A/VTA | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TEPALCINGO | 10 | PZA | Bocinas PC USB Modelo, BC-88 Control de volumen incorporado en el cable. Compatible con computadoras, smartphones y reproductores de música con entrada auxiliar 3.5mm. Conexión: 3,5mm y USB (audio y alimentación) Potencia: Bocinas 2 x 3 W RMS cada una Sensibilidad: 70 dB Respuesta de frecuencia: 90 Hz - 20 Khz ESPECIFICACIONES Tipo: sistema de altavoces 2.0 (dos bocinas) Entrada de energía: USB 5V Control de volumen: Sí (en el cable) BOCINAS Tamaño de bocina: 2 pulgadas Potencia máxima de salida (RMS): 3W por bocina Frecuencia: 90Hz-20kHz Impedancia: 4 Ohms Sensibilidad: 70 dB CONECTIVIDAD Tipo de conexión: Plug audio 3.5mm Funte de poder: puerto USB DIMENSIONES Bocina: 15cm (alto) x 8cm (ancho) x 10cm (fondo) Longitud del cable: 80 cm | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 272-2A/VTA | DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1 | PZA | Memoria Flash SanDisk Extreme Pro 128GB SDXC UHS-I Clase 10 | SDSDXXG-128G-GN4IN | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 274-2A/VTA | DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 2 | PZA | Kopul Premium Performance 3000 Series 1/4" Male to 1/4" Male Instrument Cable (15') | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 275-2A/VTA | DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 2 | PZA | Kopul Studio Elite 4000 Series XLR M to XLR F Microphone Cable - 6' (1.8 m), Black | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 279-2A/VTA | DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1 | PZA | Videocámara compacta XDCAM Marca SONY con sensor CMOS Exmor R tipo 1.0, lente con zoom de 12x y grabación en formato XAVC, AVCHD y DV 3 años de garantía | PXW-X70 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 280-2A/VTA | DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1 | PZA | Adaptador/cargador de CA y kit de baterías, Marca SONY. Incluye cargador AC-VQV10 y Bateria NP-FV100. | ACC-V1BPA//C.2 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 281-2A/VTA | DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1 | PZA | Sistema de Soporte de camara (Tripie), Marca LIBEC. Incluye Tripie de 2 secciones, Cabezal de fluido, Estrella media, Un maneral y Bolsa de acarreo. Capacidad de carga de hasta 3 kgs. | TH-X | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 283-2A/VTA | DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1 | PZA | Micrófono inalámbrico de diadema ´´SHURE´´: Receptor de un solo canal Receptor individual inalámbrico canal con microprocesador controlado antena interna diversidad. Transmisor de cuerpo Hasta 14 horas de uso continuo con 2 pilas AA. 300 pies (100 m) de radio transmisión. Auricular Micrófono de condensador Micrófono cardioide inalámbrica asequible auricular condensador para voz. | BLX14P31 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 286-2A/VTA | DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1 | PZA | Capturadora blackmagicdesingn intensity shuttle usb 3.0 | BMD-BINTSSHU | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 287-2A/VTA | DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1 | PZA | Estuche manfrotto Pro Light MB o Domke Pro V-2 750-60B para camara Sony PXW-X70 | MB PL-CC-191 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 288-2A/VTA | DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1 | PZA | Estuche Pelican AIR, Dimensiones internas: 17.75" x 10.18" x 6.15" (45.1 x 25.9 x 15.6 cm), Polímero HPX² patentado muy ligero | 1485 AIR | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 300-2A/VTA | FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA | 1 | PZA | Plotter Epson Surecolor T3170 24", Color, Inyección, Print. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 308-2A/VTA | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YECAPIXTLA | 1 | PZA | 6ES7511-1CK02-4YB5 SIEMENS-SIMATIC S7-1500,,STARTER KIT, CONSISTIG OF: CPU 1511C-1 PN, POWER SUPPLYPM1507,24 V/3A, MOUNTING RAIL 160MM, MEMORY CARD, 4MB, ETHERNET CABLE,STEP 7 V15 PROFESIONAL TRAIL365-DAY LICENSE, SIMATIC PRO DIAG S7-1500 SMALL, INFORMATION MATERIAL, CONDITION: BRAND NEW IN ORIGINAL FACTORY SEALED BOX WARRANTY: 12 MONTHS COUNTRY OF ORIGIN: GERMANY, HS CODE: 85371091 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 340-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 1 | CAJA | CAJA CON 25 PIEZAS. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE PARA UTILIZAR EN EQUIPO OPTIUM XEED. | N/A | 42440002 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 341-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 1 | PZA | BOTELLA CON 1 LITRO DE JABON LIQUIDO PARA MANOS. MARCA ALTAMIRANO FARMACEUTICOS. | N/A | 0 05034 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 342-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 4 | PZA | SOLUCION FISIOLOGICA 100 ML PARA VENOCLISIS. MARCA PISA. | N/A | P100 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 343-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 7 | PZA | PAQUETE CON 500 ML DE AGUA INYECTABLE INDICADA CON DILUYENTE ó DISOLVENTE DE MEDICAMENTOS, PARA LA IRRIGACION DE CAVIDADES, AREAS QUIRURGICAS Y HERIDAS, ASI COMO LIMPIEZA DE MATERIAL E INSTRUMENTAL QUIRURGICO. MARCA PISA. | N/A | 253082 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 344-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 6 | PZA | PAQUETE CON 500 ML DE SOLUCION GLUCOSA AL 5%, ENVASE 100% COLAPSABLE, PERMITE LA INFUSION CONTINUA DE LA SOLUCION SIN NECESIDAD DE QUE INGRESE AIRE EXTERNO, MANTENIENDO EL SISTEMA CERRADO. MARCA DELMED. | N/A | 0 78004 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 347-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 4 | PZA | CAMPO SENCILLO 90 X 90 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 348-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 4 | PZA | CAMPO SENCILLO 60 X 60 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 351-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 4 | PZA | CAMPO SENCILLO 90 X 90 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 352-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 4 | PZA | CAMPO SENCILLO 60 X 60 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 354-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 4 | PZA | Tela Adhesiva 10 Cms | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 355-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 4 | PZA | Tela Adhesiva 2.5 Cms | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 356-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 3 | PZA | Caja Cateter Corto No 19 C/50 Pza | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 358-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 1 | PZA | Gasa De 10x10 C/200 Pzas | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 359-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 1 | PZA | Gasa De 5x5 C/200 Pzas | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 360-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 1 | PZA | Guantes Quirurgicos Del 6 1/2 C/50 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 361-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 2 | PZA | Picometro | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 362-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 1 | PZA | Bonbilla Welch Allen Modelo 03400 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 368-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 2 | PZA | Recolector De Punzocortantes .94 L | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 369-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 1 | PZA | Recolector De Punzocortantes De 1.5 L | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 370-2A/VTA | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 1 | PZA | Cámara De Baumanometro | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 386-2A/VTA | FACULTAD DE MEDICINA | 4 | Caja | Tiras de prueba de glucosa Free Style en sangre 50 piezas. | Optium | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 387-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE | 2 | CAJA | Tiras Reactivas Colesterol para Accutrend, caja c/25 pzas. Marca: Roche Tiras Reactivas para la determinación cuantitativa de colesterol total en sangre para su uso en equipo Accutrend Plus, GCT o GC. | 65002 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 388-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE | 4 | CAJA | Tiras Reactivas Lactato para Accutrend, caja c/25 pzas. Marca: Roche Tira reactiva para la determinación cuantitativa de lactato en sangre capilar frezca | 65008 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 389-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE | 4 | CAJA | Lancetas Softclix con 200 pzas Marca: Roche para para uso en Accutrend | 42030010 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 390-2A/VTA | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 4 | PZ | CONICO DE PLASTICO | N/A | 3 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 391-2A/VTA | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 3 | PQT | TAPONES DE CAUCHO C/10 | N/A | 4 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 392-2A/VTA | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 4 | PZ | GRADILLAS DE PLASTICO | N/A | 5 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 393-2A/VTA | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 10 | PZ | REJILLA METALICA CON AMIANTO | N/A | 6 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 394-2A/VTA | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 4 | PQT | TABLETA DE REACTIVO C/100 | N/A | 8 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 405-2A/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | 2 | PZA | Manta personal contra fuego con funda OUTFIRE 1.5 m X 1.5 m. Marca: OUTFIRE | P001A24 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 415-2A/VTA | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 5 | PZ | GAFAS DE SEGURIDAD P/LABORATORIO PET | N/A | DIX-GAFAS-PET | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 418-2A/VTA | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 4 | PZA | RESPIRADOR MASCARILLA 1/2 CARA CON FILTROS, PARA FUMIGAR O PREPARAR QUÍMICOS MATERIALES FILTRADOS FORMALDEHIDO, ALDEHIDOS, ALCOHOLES, ALQUENOS, ALQUINOS, VENTEOS, AMONIACO/METILAMINA, FLUORURO DE HIDRÓGENO. PARTÍCULAS Y NEBLINAS TÓXICAS CON LMPE-PPT PARA 8 HRS NO MENOR A 0.05 MG/M3. (NOM-010- STPS-2000) MARCA AP MASCARILLAS AP DP-02 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 419-2A/VTA | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 2 | PZA | RESPIRADOR MASCARILLA CARA COMPLETA CON FILTROS, PARA FUMIGAR O PREPARAR QUÍMICOS, MATERIALES FILTRADOS GASES ORGÁNICOS O VAPORES; COMO EL BENCENO, EL TETRACLORURO DE CARBONO, EL NITROBBENCENO Y LA ANILINA, LA CLOROPICINA, EL CLORO, ACETONA, DISULFURO DE CARBONO, METILBROMURO, CLORURO DE METILO, NITRO ALKANES MARCA SJLMask | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 423-2A/VTA | FACULTAD DE NUTRICIÓN | 2 | CJ | GUANTES QUIRURGICOS DEL No 7 C/50 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 454-2A/VTA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | PZA | 1000 ug/mL Manganese in 2% HNO3 18 Month Expiry Date 100 mL |  | 100032-1-100 ML |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 455-2A/VTA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | Fco. | C/20 L. Alcohol etilico al-96% LITIMEX |  | ALCOHOL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 456-2A/VTA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 4 | caja | GUANTES DE NITRILO SUPRENO TALLA CHICO CAJA C/100 PIEZAS MARCA MICROFLEX-ANSEL |  | 94243070 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 457-2A/VTA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 4 | caja | GUANTES DE NITRILO SUPRENO TALLA MEDIANO CAJA C/100 PIEZAS MARCA MICROFLEX-ANSELL |  | 94243080 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 458-2A/VTA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 4 | caja | GUANTES DE NITRILO SUPRENO TALLA GRANDE CAJA C/100 PIEZAS MARCA MICROFLEX-ANSELL |  | 94243090 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 1 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 3 | PZA | PUNTAS P/MICROPIPETA 1-200ul C-1000pzas axygen T-200-C | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 2 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 3 | PZA | PUNTAS P/MICROPIPETA 0.5 10uI C/1000 PZS AXY GEN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 3 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | PZ | PUNTAS AZULES 1000 Ui PK/1000 AXY GEN |  | DIX-AXMI0333-B |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 4 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 2 | PZ | PINZA P/TERMOMETRO C/ASEGURADOR |  | DIX-ECOXPI3900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 5 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 4 | PZ | CALIBRADOR VERNIER DIG. 6" 150 MM |  | DIX-ECOXCA3930 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 6 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 4 | PZ | PROPIPETA 3 VIAS NEGRA 100 ML | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 7 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 4 | PZ | SOPORTE UNIVERSAL VARILLA 60 CMS AESA |  | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 8 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 5 | PZ | TELA DE ALMBRE CON CENTRO DE ASBESTO 15X15 |  | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 9 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | PZ | TUBO DE VIDRIO 6.5 MM DIAMETRO |  | DIX-ECOXTU8255 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 10 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 2 | PZ | ESPATULA DOBLE CUCHARA 20 CMM AC INOX |  | DIX-ECOXESP-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 11 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 2 | PZ | TIRAS INDICADORA PH 0-14 PK/100 |  | DIX-PH0-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 12 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 5 | PZ | MORTERO DE PORCELANA CON MANO 135 ML |  | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 13 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | PZ | GRADILLA P/TUBO 20MM 40 PLASTICO |  | DIX-ECOXGRAD- |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 14 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 5 | PZ | GRADILLA P/96 MICROTUBOS FONDO CONICO |  | DIX- |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 15 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | PZ | MICROTUBOS 2ML. C/500 PZS AXTGEN MCT-200-C | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 16 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | PZ | TUBO LATEX P/MECHERO No. 2045 C-10MTS HOLY | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 17 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 3 | PQT | C/1000 PZAS. PUNTAS AZULES DE 1-1000 MCL., MCA. AXYGEN. | T-1000-B |  | 1000 MCL |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 18 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PQT | C/2000 PZAS. TOALLA SANITA INTERDOBLADA BLANCA, FAB. NACIÓNAL. | S/N |  | N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 19 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | CAJA | CAJAS PETRI PARA CULTIVO CELULAR, 90 X 15MM, ESTERILIZADAS CON RAYOS GAMMA. FABRICADAS CON POLIESTIRENO CRISTAL VIRGEN DE GRADO MÉDICO, CON TAPA, COSTILLAS DE VENTILACION, CAJA CON 540 PIEZAS | 3-60916 |  | 90 X 15 MM |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 20 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | PZA | CALDO DE SOYA TRIPTICASEINA MARCA BIOXON 450 grs |  | 211670 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 21 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | gr. | AGAR DEXTROSA Y PAPA MARCO BIOXON 450 grs |  | 211900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 22 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | gr. | AGAR BACTERIOLÓGICO MARCA BIOXON. 450 grs |  | 215000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 23 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 2 | gr. | AGAR SOYA TRIPTICASEINA MARCA BIOXON. 450 grs |  | 210800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 24 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | KIT | Rnase I (Dnase free) Endonuclease. Recombinat, E. coli. 2000 units shipped on blue ice. Store at-20°_Ac |  | EN-176S |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 25 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | KIT | Taq Polymerase. Thermostable DNA Polymerase Thermus aquaticus, recombinant E. coli 200 units shipped on blue ice. Store at 20°_AC avoid freeze/thaw cycles |  | PCR-211S |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 26 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | PZA | 1000 ug/mL Cooper in 2% HNO3 18 Month Expire Date 100 mL. |  | 100014-1-100 ML |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 27 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | PZA | 1000 ug/mL Iron in 2% HNO3 18 Month Expiry Date 100 mL |  | 100026-1-100 ML |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 28 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | PZA | dNase I, Rnase-free 1000 units Thermo Scientific |  | EN0521 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 29 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 2 | PZA | Bovine Serum Albumin 5 mg Thermo Scientific |  | B14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 30 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 30 | PZA | TUBOS 25X200 c/TAPA |  |  | N/A | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 31 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 10 | PZA | CONEXIÓN "Y" CON JUNTAS ESMERILADAS 24/40 |  |  | N/A | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 32 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 3 | caja | Caja petri est. Desechable, caja con 540 pzs. |  |  | 90x15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 33 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 3 | PAQ | Puntas azules de 100 a 1000ul, libre de rnasas, dnasas y pirogenos, no esteriles, resitencia a la esterilización en autoclave, paquete con 1000 puntas. |  | T-1000-B |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 34 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 4 | PAQ | Puntas amarillas universales para micropipeta, con rango de 1 a 200ul. Hechas de Polipropileno. Paquete con 1000 piezas. |  | T-200-Y |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 35 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 3 | PAQ | Microtubo para centrifuga MaxyClear, Capacidad: 1.5ml, Tapa plana, hecho de polipropileno, color transparente, no esteril, graduado, certificados de RNase-/DNase y libres de pirogenos, Soporta hasta 14,000 RCF, Paquete con 500 piezas. |  | MCT-150-C |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 36 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 10 | FRASCO | Vaso de precipitado, 25 ml Marca: Isolab | 025.01.025 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 37 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 3 | PZA | Probetas de vidrio clase A, 10 ml.Marca: Isolab | 015.01.010 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 38 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 3 | PZA | Probetas de vidrio clase A, 50 ml. Marca: Isolab | 015.01.050 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 39 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 2 | PZA | Probetas de vidrio clase A, 100 ml. Marca: Isolab | 015.01.100 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 40 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 4 | PZA | Probetas de vidrio clase A, 250 ml. Marca: Isolab | 015.01.250 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 41 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 5 | PZA | Botella de vidrio con tapa de rosca, 100 ml.Marca: Isolab | 061.01.100 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 42 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 5 | PZA | Botella de vidrio con tapa de rosca, 250 ml. Marca: Isolab | 061.01.250 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 43 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 4 | PZA | Botella de vidrio con tapa de rosca, 500 ml.Marca: Isolab | 061.01.500 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 44 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 5 | PQT | Tubo tipo falcón, 15ml, Rack con 50 pzas. Marca: Biologix Tubo para centrífuga tipo falcón. Estériles libres de pirógenos. | 10-9151. | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 45 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 5 | PQT | Tubo tipo falcón, 50ml, Rack con 25 pzas. Marca: Biologix Tubo para centrífuga tipo falcón. Estériles libres de pirógenos. | 10-9501. | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 46 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 2 | PQT | Bandeja para pipetas de 280 x 220 x 29mm Marca: CRM Globe La bandeja es muy practica para poner las pipetas cuando uno las está ocupando y evitar que se rueden y se caigan, funcional para cualquier capacidad de pipeta es fácil de transportar, además permite contener los residuos de sustancias que haya quedado en la pipeta. Fabricada en PVC. | CRM-000PR | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 47 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 4 | PQT | Puntas para micropipeta, 10μl, transparente, pqt c/1000 pzas. Marca: Biologix Fabricadas de Polipropileno, diseño especial que reduce la perdida de muestra y ahorra en reactivo, autoclavables, libres de DNAsas y RNAsas, no estériles, universales para varias marcas de micropipetas, 100% inertes. | 20-0010 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 48 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 4 | PQT | Puntas para micropipeta, 200μl, amarillas, pqt c/1000 pzas. Marca: Biologix Fabricadas de Polipropileno, diseño especial que reduce la perdida de muestra y ahorra en reactivo, autoclavables, libres de DNAsas y RNAsas, no estériles, universales para varias marcas de micropipetas, 100% inertes. | 20-0200 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 49 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 3 | PQT | Puntas para micropipeta, 1000μl, azules, pqt c/1000 pzas. Marca: Biologix Fabricadas de Polipropileno, diseño especial que reduce la perdida de muestra y ahorra en reactivo, autoclavables, libres de DNAsas y RNAsas, no estériles, universales para varias marcas de micropipetas, 100% inertes | 20-1000 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 50 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 4 | PZA | Matraz aforado, Clase A, 100 ml. Marca: Isolab | 013.01.101 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 51 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 4 | PZA | Matraz aforado, Clase A, 25 ml. Marca: Isolab | 013.01.025 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 52 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 3 | PZA | Matraz aforado, Clase A, 250 ml. Marca: Isolab | 013.01.250 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 53 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 6 | PZA | Matraz Erlenmeyer con cuello estrecho, 50 ml. Marca: Isolab | 027.01.050 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 54 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 6 | PZA | Matraz Erlenmeyer con cuello estrecho, 100 ml. Marca: Isolab | 027.01.100 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 55 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 7 | PZA | Matraz Erlenmeyer con cuello estrecho, 250 ml. Marca: Isolab | 027.01.250 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 56 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 2 | PZA | Bureta recta con llave de teflón Clase AS, 10 ml. Marca: Isolab | 017.01.010 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 57 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 10 | PQT | 1000ul Blue Tips, Bulk 0.00 318.73 3,187.30 Presentación: 1000 Piezas Marca: AXYGEN | T-1000-B-1 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 58 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 10 | PQT | 200ul Yellow Tips 200ul Yellow Tips Presentación: 1000 Piezas Marca: AXYGEN | T-200-Y-1 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 59 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 5 | PQT | 0.5-10ul Clear Tips for P2/P10 Presentación: 1000 Piezas Marca: AXYGEN | T-300-1 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 60 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 10 | PQT | 1.5ml Boil-Proof Microtubes. Clear Presentación: 500 Piezas Marca: AXYGEN | MCT-150-C-1 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 61 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 3 | PQT | TUBO Centrifugo ,15ML,PUNTA PLANA 500 piezas. Marca: CORNING | 430791 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 62 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 3 | PQT | Tubo de polopropileno para centrifuga con punta plana; capacidad 50mL, 500 pzas. Marca Corning | 430829 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 63 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PZA | MICROPIPETA DIGITAL DE 10-100 UL |  |  | 10-100 UL | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 64 | FACULTAD DE FARMACIA | 6 | PZA | MECHERO BUNSEN MCA. AESA |  |  | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 65 | FACULTAD DE FARMACIA | 50 | PZA | BARRA MAGNETICA |  |  | 12.7X8 MM | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 66 | FACULTAD DE FARMACIA | 19 | PZA | BARRA MAGNETICA |  |  | 25.5X8 MM | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 67 | FACULTAD DE FARMACIA | 8 | PZA | PINZA PARA DISECCION SIN DIENTES |  |  | 140 MM | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 68 | FACULTAD DE FARMACIA | 8 | PZA | PINZA PARA DISECCION CON DIENTES |  |  | 140 MM | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 69 | FACULTAD DE FARMACIA | 3 | CAJA | PORTA OBJETOS 26X76 PULIDO C/50 PZAS |  |  | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 70 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PZA | CAJA PARA PUNTAS 100 LUGARES 1000 UL |  |  | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 71 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PZA | CAJA PARA PUNTAS 96 LUGARES 200 UL |  |  | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 72 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PZA | CAJA PARA PUNTAS 96 LUGARES 10 UL |  |  | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 73 | FACULTAD DE FARMACIA | 5 | PQ | BOLSA AMARILLA PARA RESIDUOS PELIGROSOS C/100 PZAS MCA. DM | N/A | N/A | 50X60 CM | AMARILLO |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 74 | FACULTAD DE FARMACIA | 5 | PQ | BOLSA ROJA PARA RESIDUOS PELIGROSOS C/100 PZAS MCA. AMBIDERM | N/A | N/A | 50X60 CM | ROJO |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 75 | FACULTAD DE FARMACIA | 13 | PZA | RECOLECTOR DE PUNZOCORTANTES ROJO 4.73 L MCA. SAGE | N/A | N/A | 4.73 L | ROJO |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 76 | CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS | 1 | PZA | MEMBRANA HIFLUXX DT604, MARCA PARKER, MOD. 159.003472 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 77 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 3 | FCO | AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO DE 450 GR. MCA. MCDLAB | MCDLAB | NA | 450GR | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 78 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 2 | FCO | MEDIO EC DE 500 GR. MCA. DIFCO | DIFCO | NA | 500GR | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 79 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 2 | FCO | AGAR NUTRITIVO DE 450 GR. MCA. MCD LAB | MCDLAB | NA | 450GR | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 80 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 2 | FCO | CALDO LACTOSADO DE 450 GR. MCA. MCD LAB | MCDLAB | NA | 450GR | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 81 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 2 | FCO | CALDO VERDE BRILLANTE BILIS AL 2% DE 450 GR. MCA. BIOXON | BIOXON | NA | 450GR | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 82 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 2 | FCO | CALDO NUTRITIVO DE 450 GR. MCA. MCD LAB | MCDLAB | NA | 450GR | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 83 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 4 | CAJA | MANGUERA DE HULE LATEX 6.35 X 2.38 mm. CJA. CON 15 MTS. HOLY | NA | NA | 6.35 X 2.38 mm | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 84 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 4 | PZA | PINZA PARA REFRIGERANTE CON ASEGURADOR | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 85 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | KG | TAPON DE HULE No: 6 (FUNCIONA PARA KITAZATO DE 250 ML.) | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 86 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 2 | KG | TAPON DE HULE No. 4 | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 87 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 10 | PZA | PICETA DE 250 ML. | N/A | NA | NA | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 88 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 5 | PZA | PINZA PARA TUBO DE ENSAYO | N/A | NA | NA | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 89 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 5 | PZA | MECHERO FISHER PARA ALTAS TEMPERATURAS |  | NA | NA | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 90 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 30 | PZA | ESPATULA DOBLE CON CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE DE 22 CM. | N/A | NA | NA | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 91 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 10 | PZA | PINZA PARA REFRIGERANTE DE 3 DEDOS CON ASEGURADOR | N/A | NA | NA | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 92 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 7 | PZA | TELA DE ALAMBRE CON CENTRO DE ASBESTO DE 15 X 15 C. | N/A | NA | 15*15 | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 93 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 2 | CAJA | MANGUERA DE HULE LATEX CODIGO 2050 CJA. CON 15 MTS. | N/A | NA | 15MTS | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 94 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 3 | PZA | GRADILLA PARA TUBOS 25X200 ALAMBRE RECUBIERTO | N/A | NA | NA | NA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 95 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | frasco | Zeatin, bioreagent, powder plant cell | N/A | Z0164-10MG | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 96 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 2 | frasco | AGAR DEXTROSA Y PAPA MARCA BIOXON 450 grs | N/A | 211900 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 97 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 2 | frasco | AGAR BACTERIOLÓGICO MARCA BIOXON 450 grs | N/A | 215000 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 98 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 2 | frasco | AGAR SOYA TRIPTICASEINA MARCA BIOXON 450 grs | N/A | 210800 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 99 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | pza | Taq DNA Polymerase, recombinant (1 U/uL) 3x500 Unit., marca thermo scientific | N/A | EP0404/3 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 100 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | pza | Sall 1500 units, marca thermo scientific | N/A | ER0641 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 101 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 7 | frasco | Fco. C/4 L. Metanol HPLC. | N/A | 9093-4 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 102 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 5 | frasco | Fco. c/4 Lts Agua HPLC Baker | N/A | 4218-4 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 103 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | frasco | Fco c/18 L Metanol, Tec. | N/A | 5420-18 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 104 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 2 | frasco | Fco c/3.5 L. Hexano Tec. | N/A | 6175-3.5 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 105 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | TAQ DNA POLYMERASE-500 U, MARCA INVITROGEN | 18038042 | N/A | 500 U | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 106 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 6 | PZA | TAQ DNA POLIMERASA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR PRESENTACION : 500 unidades VIVANTIS | FXPL1202 | N/A | 500 U | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 107 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 3 | PZA | MARCADOR DE DNA 100 BP PLUS LISTO PARA USAR GRADO BIOLOGIA MOLECULAR PRESENTACION : 50 microgramos VIVANTIS | FXNL1407 | N/A | 50 microgramos | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 108 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | FCO | EXTRACTO DE CARNE FRASCO DE 500 GR.MARCA Dibico | 3002-E |  | 500GR |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 109 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | FCO | GLUCOSA RA ANHIDRA (DEXTROSA), 500G. FRASCO, MARCA Reasol | R-3143 |  | 500GR |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 110 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | FCO | ACETATO DE SODIO, ANHIDRO, POLVO, A.C.S., 500, MARCA High Purity | A-1160-500 |  | 500GR |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 111 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | FCO | CITRATO DE AMONIO RA. PRESENTACION DE 500G MARCA Reasol | R-1043 |  | 500GR | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 112 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA CELULAR | 1 | Kit | RevertAid™ H Minus First Strand Cdna Synthesis Kit 20 react Marca Thermo Scientific | N/A | K1631 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 113 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA CELULAR | 1 | Frasco | RiboLockTM RNase Inhibitor 2500 units Marca Thermo Scientific | N/A | EO0381 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 114 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA CELULAR | 1 | Frasco | 1-PALMITOYL-2-OLEOYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPH 1-PALMITOYL-2-OLEOYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHO-RAC-(1-GLYCEROL) AMMONIUM SALT =99% Marca: SIGMA. | N/A | P6956-25MG | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 115 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | PZA. | Taq DNA Polymerase, LC (recombinant) 500 units. Marca Thermo Scientific. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 116 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | PZA. | dNTP Set, 100mM Solutions 4x0,25ml, Marca Thermo Scientific. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 117 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | PZA. | Proteinasa K, Marca Zymo D3001-2-20. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 118 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | PZA. | RNASE INHIBITOR 20 UNITS/UL-KIT, PRESENTACIÓN KIT, MARCA APPLIED BIOSYSTEMS. | N/A | N/A | 20 UNITS | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 119 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | PZA. | Taq DNA Polymerase rec 5U/ul-500U, MARCA INVITROGEN. | N/A | N/A | 5U/ul-500U | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 120 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | PZA. | QIAGEN PROTEINSE K (2ML). | N/A | N/A | 2ML. | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 121 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | PZA. | Taq DNA Polymerase, LC (recombinant) 500 units. Marca Thermo Scientific | N/A | N/A | 500 units. | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 122 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | PZA. | PCR Master Mix (2X) 200 react, Marca Thermo Scientific | N/A | N/A | 2X 200 react. | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 123 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | PZA. | PCR Master Mix. Mezcla MasterMIx de PCR, solución lista para llevar a cabo la ampficicaión por, contiene la Taq DNA polimerasa, dNTPs, MgCI2 y buffers de reacción para la actividad óptima de la polimerasa a partir de templados de DNA (0,2-2kb). El premezclado permite optimizar las reacciones de PCR rutinarias. Incluye: Mezcla master mix de PCR, agua libre de Nucleasas Presentación: 100 Reaciones, Marca: PROMEGA. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 124 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | PZA. | Blue/Orange Loading Dye, 6X. Buffer de carga que contiene 0,4% de naranga G, 0,03% de azul de bromofenol, 0,03% de xylencianol, 15% de Ficoll 400, Tris-SHCI 10mM (pH 7,5) y EDTA 50mM (pH8,0). Se proporciona de manera lista para usarse. El colorante se usa para cargar muestras de DNA en geles de electroforesis y para rastrear el patrón de migración durante la misma. Incluye: Buffer de carga Blue/Orange 6X. Presentación: 3ml Marca: PROMEGA. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 125 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | PZA. | Gel red, presentación: 1 vial, Marca: BIOTIUM. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 126 | CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS | 1 | PZA | ELECTRODE HOLDERS FOR GLASS PIPETTE ELECTRODES (SET OF 2) | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 127 | CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS | 1 | PZA | MICROMANIPULATOR, TYPE MP-22INCL. UNIVERSAL-PROBE. VERRY COMPACT INTEGRAL UNIVERSALRECORDING MODULE DUAL JOYSTIC TYPE X-Y-Z MICROMANIPULATORS SUITABLE FOR GLASS PIPETTE AND TUNGSTEN ELECTRODE RECORDING INCLUDINGHIGH IMPEDANC INPUT UNIVERSAL PROBE AND DIFFERENT ELECTRODE HOLDER CONNECTS DIRECTLY TO SYNTECH IDAC COMPUTER INTERFACE NO AMPLIFER NEEDED IF USED IN COMBINATION WITH IDAC COMPUTER INTERFACE ADJUSTABLE PREPARATION HOLDER ADJUSTABLE AIR FLOW TUBE INCLUDING ELECTRODE HOLDER FOR TUNGSTEN | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 128 | CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS | 1 | PZA | 4-CHANNEL USB ACQUISITION CONTROLLER, TYPE, IDAC- INCL. SW | IDAC-4 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 129 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 8 | ROLLO | CABLE IUSA CAL 14 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 130 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 17 | ROLLO | CABLE IUSA CAL 12 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 131 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 400 | METROS | CABLE THW 10 AWG M NEGRO MFK CONDULAC | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 132 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 101 | PZA | CINTA DE AISLAR NITO | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 133 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2 | ROLLO | CABLE POT CAL 12 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 134 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 10 | PZA | CLAVIJA USO RUDO IUSA | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 135 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 63 | PZA | LAMPARA SLIMLINE 30W T8 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 136 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 50 | PZA | APAGADOR SENCILLO MODUS BITICINO | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 137 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 50 | PZA | CONTACTO SENCILLO MODUS BITICINO | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 138 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 50 | PZA | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TAPA ARROW HART | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 139 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 40 | PZA | FOCO AHORRADOR 23W LUMINANCE | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 140 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 6 | BOLSA | CONCHO NYLON 15CM MCA VOLTECH | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 141 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 5 | BOLSA | CONCHO NYLON 30CM MCA VOLTECH | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 142 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 50 | PZA | PLACA DOS VENTANAS MODUS BTICINO MARFIL | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 143 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 30 | PZA | BASE CON RECEPTACULO PARA FOTOCELDA | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 144 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 51 | PZA | BASE PARA TUBO FLUORECENTE 2 PINES T8 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 145 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 24 | PZA | FUSIBLE 30A MCA KARP | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 146 | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 1 | PZA | MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO HP LASERJET PRO M251DN, 44 PPM, DUPLEX,RED | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 147 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | MEDIDOR PC18 PH, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA. MEDIDOR PORTATIL DE PH (-2.00 A 16.00 PH) CONDUCTIVIDAD (0.1 A 19,990 US EN 3 RANGOS Y TEMPERATURA (-50 A 130°C) CON ELECTRODO DE COMBINACION P100C-BNC, CELDA INMERCION C1 MONO Y SENSOR TEMPERATURA ST11-MONO | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 148 | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | EQUIPO | LECTOR DE MICROPLACAS AUTOMATICO PANTALLA TACTIL DE 7 PULGADQAS; RANGO DE LECTURA: 400 A 750 NM. MEMORIA PARA 200 PROGRAMAS, RESULTADOS DE 1000 PLACAS, OPTICA BICROMATICA DE 8 CANALES, INCLUYE 4 FILTROS DE 405,450 492 7 630 NM. VELOCIDAD DE LECTURA: 5 SEGUNDOS: LINEARIDAD r>0.995. RANGO DE ABSORBANCIA: 0.000 A 4.000 ABS. ANCHO DE BANDA 8 NM+/-2 NM. IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA DE 58 NM. AGITA EN 3 INTENSIDADES. DIMENSIONES: 400X310X169 MM(LARGO X ANCHO X FONDO); PESO: 6 KG PUERTOS RS232, 4 USB Y SD CARD. REGIMEN: 100-240v. FABRICADO BAJO NORMAS ISO-9000-MARCA POWEAM. MODELO WHYM201. UN AÑO DE GARANTIA. | MODELO WHYM201 | N/A | DIMENSIONES: 400X310X169 MM(LARGO X ANCHO X FONDO) | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 149 | CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR | 1 | PIEZA | Alambre de plata, 0.40mm (AWG 26) dia., recocido, 99.9% pureza, .25mts Marca: Alfa Aesar | 45852-G9 | 25mts Marca |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 150 | CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR | 1 | PIEZA | dNTP Set, 100 mM Solutions 4x0.25 ml Marca Thermo Scientif ic. | R0181 | 25 ml Marca Thermo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 151 | CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR | 1 | PIEZA | SacI 1200 units Marca Thermo Scientif ic. | ER1131 | 1200 units Marca Thermo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 152 | CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR | 1 | PIEZA | GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder 50 μg Marca Thermo Scientific. | SM0321 | 50 μg Marca |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 153 | CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR | 1 | PIEZA | RevertAid™ Reverse Transcriptase 10000 units. Marca Thermo Scientif ic | EP0441 | 10000 units. Marca Thermo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 154 | CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR | 1 | PIEZA | Taq DNA Polymerase, LC (recombinant) 500 units. Marca Thermo Scientif ic | EP0404 | 500 units. Marca Thermo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 155 | CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR | 1 | PIEZA | TRI-Reagent (50 ml) ^ Marca Zymo Research | R2050-1-50 | 50 ml) ^ Marca |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 156 | CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR | 1 | PIEZA | Sybr safe DNA gel stain 400 ul Marca Invitrogen | S33102 | 400 ul |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 157 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 2 | CAJA | CAJA PETRI ESTERIL DESECHABLE POLIESTIRENO CRISTAL APILABLE CON 500 PZAS | interlux | 171 | 90X15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 158 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 1 | PQ | BOLSAS ESTERILES PARA MUESTREO CON PANTALLA PARA ESCRITURA 500 PZ |  |  | 4 OZ 7.5X18.5 CM GROSOR 0.57 MM |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 159 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 20 | CAJA | PORTAOBJETOS. | CORNING |  | 25x75 C/50 PZS |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 160 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 18 | CAJA | CUBREOBJETOS. | CORNING |  | 22x22 C/100 PZS |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 161 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 1 | PZ | VIAL CON TAPA TRANPARENTE 24 ML CON 100 PZ | WHEATON |  | 24 ML |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 162 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 15 | PZ | CAMPANA DURHAM 9X50 MM |  |  | 9X50MM |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 163 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN | 1 | pieza | Matraz de vidrio borosilicato para destilación | Hycel | 1133 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on F235: Alexa: PONER PRODUCT DESCRIPTION DE MONITOR, PROCESADOR SELECCIONADO Y GARANTÍA
Note on H235: Alexa: HEADER # CONFORME PROCESADOR QUE SE SELECCIONE (INTEL O AMD)