## ANEXO
PARTIDA | UNIDAD RESPONSABLE | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN PROVEEDOR | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | I.V.A. | TOTAL
1 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 150 | MTS | CABLE DE ALUMINIO AEREO 3+1 (3/0-1/0) |  |  | 0 | 0 | 0
2 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 2 | PZA | TUBO CONDUIT PARED GRUESA 3" CON COPLE |  |  | 0 | 0 | 0
3 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 2 | PZA | CURVA PARED GRUESA 3" |  |  | 0 | 0 | 0
4 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 2 | PZA | MUFA 3" |  |  | 0 | 0 | 0
5 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 2 | PZA | CONTRA DE 3" |  |  | 0 | 0 | 0
6 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 2 | PZA | MONITOR 3" |  |  | 0 | 0 | 0
7 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 2 | PZA | COPLE PARED GRUESA 3" |  |  | 0 | 0 | 0
8 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 1 | PZA | UNICANAL 4X2 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 8 | PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO230 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 3 | PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO130 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 2 | PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 P 100 MARCA SQUARED CAJA MOLDEADA HDL36100 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 2 | PZA | GABINETE NEMA1 PARA ITM 3P 100 A TIPO HDL SQD |  |  | 0 | 0 | 0
13 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 50 | PZA | TAQUETE 3/8" |  |  | 0 | 0 | 0
14 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 50 | PZA | PIJA 12 X 1 1/2" |  |  | 0 | 0 | 0
15 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 1 | PZA | BOLSA DE CINCHOS DE 100 PIEZAS |  |  | 0 | 0 | 0
16 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 10 | PZA | TUBO CONDUIT PARED GRUESA 1 1/4" |  |  | 0 | 0 | 0
17 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 3 | PZA | TUBO CONDUIT PARED GRUESA 1" |  |  | 0 | 0 | 0
18 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 2 | PZA | CONDULET LB 1 1/4" CON TAPA |  |  | 0 | 0 | 0
19 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 2 | PZA | CURVA PARED GRUESA 1 1/4" |  |  | 0 | 0 | 0
20 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 4 | PZA | ABRAZADERA UNICANAL 1 1/4" |  |  | 0 | 0 | 0
21 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 3 | PZA | ABRAZADERA UNICANAL 1" |  |  | 0 | 0 | 0
22 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 5 | PZA | CONDULET OT 1 1/4" CON TAPA |  |  | 0 | 0 | 0
23 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 4 | PZA | REDUCCION BUSHING 1 1/4"-1" |  |  | 0 | 0 | 0
24 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 3 | PZA | REDUCCION BUSHING 1"-3/4" |  |  | 0 | 0 | 0
25 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 7 | PZA | CONDULET OLB 3/4" CON TAPA |  |  | 0 | 0 | 0
26 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 9 | PZA | TUBO CONDUIT PARED GRUESA 3/4" |  |  | 0 | 0 | 0
27 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 8 | PZA | CENTRO DE CARGA QOD2S |  |  | 0 | 0 | 0
28 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 14 | PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGN ETICO QO120 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 7 | PZA | CONTRATUERCA 3/4" |  |  | 0 | 0 | 0
30 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 7 | PZA | MONITOR 3/4" |  |  | 0 | 0 | 0
31 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 20 | PZA | ABRAZADERA OMEGA 3/4" |  |  | 0 | 0 | 0
32 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 100 | PZA | TAQUETE 1/4" |  |  | 0 | 0 | 0
33 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 100 | PZA | PIJA 10 X 1" |  |  | 0 | 0 | 0
34 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 300 | MTS | CABLE THW CAL. 8 BLANCO (ROLLO DE 100 METROS) |  |  | 0 | 0 | 0
35 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 500 | MTS | CABLE THW CAL. 8 NEGRO (ROLLO DE 100 METROS) |  |  | 0 | 0 | 0
36 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 200 | MTS | CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 60 | MTS | CABLE THW CAL. 3/0 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 4 | PZA | TERMINAL PONCHABLE CAL. 3/0 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | OFICINA DEL ABOGADO GENERAL | 13 | MTS | CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1770 | MTS | CABLE THW CAL. 3/0 COBRE |  |  | 0 | 0 | 0
41 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 450 | MTS | CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 5 | PZA | CINTA DE AISLAR PLASTICA ECO |  |  | 0 | 0 | 0
43 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 680 | MTS | CABLE THW CAL. 3/0 COBRE |  |  | 0 | 0 | 0
44 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 180 | MTS | CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 1 | PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUARED KAL36225 3 POLOS 255 AMPERES |  |  | 0 | 0 | 0
46 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 1 | PZA | GABINETE PARA ITM SQUARED KAL 36225 NEMA 1 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 1 | PZA | ZAPATA CAÑON CORTO CAL. 2 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 1 | PZA | TABLERO PARA 42 CIRCUITOS CON ITM PRINCIPAL DE 225 AMPERES |  |  | 0 | 0 | 0
49 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 5 | PZA | TUBO PVC PESADO 3/4" |  |  | 0 | 0 | 0
50 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 20 | PZA | CONECTOR PVC PESADO 3/4" |  |  | 0 | 0 | 0
51 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 4 | PZA | TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALV. 2" |  |  | 0 | 0 | 0
52 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 2 | PZA | CURVA PARED DELGADA 2" |  |  | 0 | 0 | 0
53 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 1 | PZA | CONDULET LL DE 2" CON TAPA |  |  | 0 | 0 | 0
54 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 1 | PZA | CONDULET LR DE 2" CON TAPA |  |  | 0 | 0 | 0
55 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 12 | PZA | MONITOR DE 2" |  |  | 0 | 0 | 0
56 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 15 | PZA | CONECTOR PARED DELGADA 2" |  |  | 0 | 0 | 0
57 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 8 | PZA | COPLE PARED DELGADA 2" |  |  | 0 | 0 | 0
58 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 6 | PZA | CONECTOR PARED DELGADA 2 1/2" |  |  | 0 | 0 | 0
59 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 8 | PZA | ABRAZADERA OMEGA DE 2 1/2" |  |  | 0 | 0 | 0
60 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 15 | PZA | ABRAZADERA OMEGA DE 2" |  |  | 0 | 0 | 0
61 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 15 | PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO130 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 2 | PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO370 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 15 | PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO120 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 2 | PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO340 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 2 | PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO220 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 3 | PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO230 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 400 | MTS | CABLE THW CAL. 10 NEGRO |  |  | 0 | 0 | 0
68 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 400 | MTS | CABLE THW CAL. 10 BLANCO |  |  | 0 | 0 | 0
69 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 200 | MTS | CABLE THW CAL. 12 NEGRO |  |  | 0 | 0 | 0
70 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 200 | MTS | CABLE THW CAL. 12 BLANCO |  |  | 0 | 0 | 0
71 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 300 | MTS | CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 300 | MTS | CABLE THW CAL. 12 ROJO |  |  | 0 | 0 | 0
73 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 2 | PZA | TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALV. 2 1/2" |  |  | 0 | 0 | 0
74 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 2 | PZA | CURVA PARED DELGADA 2 1/2" |  |  | 0 | 0 | 0
75 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 7 | PZA | CONECTOR PARED DELGADA 2 1/2" |  |  | 0 | 0 | 0
76 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 1 | PZA | CONDULET LL DE 2 1/2" CON TAPA |  |  | 0 | 0 | 0
77 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 4 | PZA | MONITOR DE 2 1/2" |  |  | 0 | 0 | 0
78 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 4 | PZA | ZAPATA CAÑON CORTO CAL. 3/0 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 100 | PZA | TAQUETE 1/4" |  |  | 0 | 0 | 0
80 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 100 | PZA | PIJA #10 X 1 1/4" |  |  | 0 | 0 | 0
81 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 150 | MTS | CABLE PARARRAYOS DE 32 HOLOS EQUIVALENTE 2/0 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 3 | PZA | PUNTA DIPOLO CORONA DE ALUMINIO CON MASTIL DE 3 MTS |  |  | 0 | 0 | 0
83 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 6 | PZA | CONECTOR MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA DE 5/8" |  |  | 0 | 0 | 0
84 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 6 | PZA | CONECTOR MECANICO DERIVACION EN T CAL. 2/0 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 6 | PZA | DESCONECTADOR DE BAJADA MECANICO |  |  | 0 | 0 | 0