## CUADRO COM LP10
RUBRO | PARTIDA | UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | MODELO | MEDIDAS | COLOR | DESCRIPCIÓN PROVEEDOR | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
VENTILADOR DE TECHO | 195 2DA. VUELTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 20 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO DE 54" MOTOR REVERSIBLE DE 3 VELOCIDADES 4 ASPAS INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. |  | 54" |  |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 196 2DA. VUELTA | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE LIFE 12 ELF261D CONTROL REMOTO SOLO FRÍO 220/1 /60HZ 24000BTUS/HR. 2 T.R MURO ALTO R 410-A. INSTALACIÓN BÁSICA 5 METROS INTERIOR- EXTERIOR. BASE DE HERRERÍA TIPO MESA LOZA O PARED ALTA 30 METROS DE USP RUDO 2X10, BREACKER 2X20 Y CONEXIÓN. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | LIFE12 ELF261D |  | BLANCO |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 211 2DA. VUELTA | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC | 4 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE XR36 MOD. EXF36IL CONTROL REMOTO SOLO FRIO 22/1/60HZ 36000BTUS/HR. 3.T.R.MURO ALTO R-410 A. (EVAPORADOR Y CONDENSADOR) STÁNDAR INSTALACIÓN BÁSICA DE 5 METROS INTERIOR- EXTERIOR, BASE DE HERRERIA TIPO MESA LOZA O PARED ALTA 30 METROS DE USO RUDO 2X10 Y CONEXIÓN. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | EXF36IL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 212 2DA. VUELTA | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC SUBSEDE TEPALCINGO | 7 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE XR36 MOD. EXF36IL CONTROL REMOTO SOLO FRIO 22/1/60HZ 36000BTUS/HR. 3.T.R.MURO ALTO R-410 A. (EVAPORADOR Y CONDENSADOR) STÁNDAR INSTALACIÓN BÁSICA DE 5 METROS INTERIOR- EXTERIOR, BASE DE HERRERIA TIPO MESA LOZA O PARED ALTA 30 METROS DE USO RUDO 2X10 Y CONEXIÓN. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | EXF36IL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 213 2DA. VUELTA | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC SUBSEDE AXOCHIAPAN | 2 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE, CONTROL REMOTO SOLO FRIO 3.T.R. 220/1/60HZ 36000BTUS/HR. MODELO LXR36 EXF36IL R410 A. MURO ALTO INCLUYE INSTALACIÓN BÁSICA Y CONEXION ELECTRICA BASICA DE 5 METROS DE TUBERIA INTERIOR- EXTERIOR, 1 BASE DE HERRERIA CONDEND¿SADOR EXTERIOR 30 METROS DE USO RUDO 2X10 ALIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | Lxr36 EXF36IL R-410 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
VENTILADOR DE TECHO | 222 2DA. VUELTA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS | 14 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO VAURGAS 44 PULGADAS CON FOCOS LED, CUENTA CON UN DISEÑO MODERNO Y AVANCES TECNOLÓGICO CON UN POTENTE MOTOR REVERSIBLE DE 3 VELOCIDADES, INCLUYE BOMBILLAS LED PARA UN MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA,MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 226 2DA. VUELTA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAp) | 1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE, CONTROL REMOTO SOLO FRIO 2.T.R. 220/1/60HZ 24000BTUS/HR. MODELO LIFE 12 ELF261D R410 A. MURO ALTO INCLUYE INSTALACIÓN BÁSICA Y CONEXION ELECTRICA BASICA DE 5 METROS DE TUBERIA INTERIOR- EXTERIOR, 1 BASE DE HERRERIA CONDENSADOR EXTERIOR 30 METROS DE USO RUDO 2X10 ALIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | LIFE I2 ELF26ID R-4I0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EXTRACTOR DE AIRE | 227 2DA. VUELTA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAp) | 1 | PZA | EXTRACTORES DE AIRE DE 1/2 CABALLO, EXTRACTOR DE AIRE ½ CABALLO, MOTOR EXTRACTOR DE MEDIO CABALLO DE POTENCIA, MEDIDAS: 42CM LARGO X 43 CM ALTO X 34 DE ANCHO. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
EXTRACTOR DE AIRE | 228 2DA. VUELTA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAp) | 4 | PZA | EXTRACTOR/INYECTOR AXIAL - ACOMPLAMIENTO DIRECTO, : EXTRACTOR / INYECTOR AXIAL- ACOPLAMIENTO DIRECTO, EMBOLCADURA TIPO MARCO, FABRICADO POR EMBUTIDO, ACABADO CON PINTURA DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, HÉLICES CON ALINEACIÓN Y BALANCEO, MOTORES EN ALGUNOS MODELOS DISPONIBLES MONOFÁSICO Y TRIFÁSICOS. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 230 2DA. VUELTA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAp) | 2 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO MARCA PRIME MODELO EMPRC602 CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. EFICIENCIA (ESTANDAR) SOLO FRIO PARA OPERAR A 220/1/60 Hz.CON GAS REFRIGERANTE R-410A, LA INSTALACION MECANICA HASTA 12 METROS, QUE INCLUYE: MONTAJE DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L CON AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO INSULTUBE, CONEXION DE CABLEADO DE CONTROL ENTRE UNIDADES, CONEXION DEL DREN DEL EQUIPO, INSTALACION ELECTRICA CON TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA 1/2" CABLE IUSA 10, BREACKER DE PROTECCIÓN 2X40 MARCA SQUARE D Y CENTRO DE CARGA Q02 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | EMPRC602 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 243 2DA. VUELTA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA CELULAR | 1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE ELF261D CONTROL, REMOTO SOLO FRIO 220/1/60HZ 2400BTUS/HR. 2T.R. MURO ALTO R-410 A. (EVAPORADOR Y CONDENSADOR) ESTÁNDAR INSTALACIÓN BÁSICA DE 5 METROS INTERIOR-EXTERIOR, BASE DE HERRERÍA TIPO MESA, LOSA O PARED ALTA 30 METROS DEUSO RUDO 2 X 10 Y CONEXIÓN INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | ELF261D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 261 2DA. VUELTA | BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSITARIA | 5 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA MABE FRIO-CALOR 36000 BTU (3 TON) DE 220 V BLANCO DE 397X39.5 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. |  | .97X39.5 | BLANCO |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 283 2DA. VUELTA | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YECAPIXTLA | 6 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE XR36 MOD EXF361L CONTROL REMOTO SOLO FRIO 220/I /60 HZ 36000 BTU/ HR. 3 T.R. ALTO R-410 A. (EVAPORADOR Y CONDENSADOR) ESTANDAR INSTALACION BASICA DE 5 METRO INTERIOR-EXTERIOR, BASE DE HERRERIA TIPO MESA LOZA O PARED ALTA 30 METROS DE USO RUDO 2X10 Y CONEXIÓN. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | EXF361L |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EXTRACTOR DE AIRE | 286 2DA. VUELTA | FACULTAD DE FARMACIA | 6 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTORES ATMOSFERICOS AHORRATIVO, MXGLT-001, GARGANTA DE 12".INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 287 2DA. VUELTA | FACULTAD DE FARMACIA | 3 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE A/C TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 288 2DA. VUELTA | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE A/C TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. UBICACIÓN : LABORATORIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
VENTILADOR DE TECHO | 294 2DA. VUELTA | FACULTAD DE DISEÑO | 10 | PZA | SUMINISTRO DE VENTILADOR TECHO MYTEK 14 PUL FALSO PLAFON PARED INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  | BLANCO |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 296 2DA. VUELTA | FACULTAD DE NUTRICIÓN | 2 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA MARCA MIRAGE MAGNUM 21 (INVERTER) REFRIGERANTE R 410 SOLO FRIO CON VOLTAJE 220 1 TONELADA |  |  | BLANCO |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 1 | ESCUELA PREPARATORIA NUMERO CINCO, PUENTE DE IXTLA | 4 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA MARCA MIRAGE MAGNUM 21 (INVERTER) REFRIGERANTE R 410 SOLO FRIO CON VOLTAJE 220 1 TONELADA |  |  | BLANCO |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 2 | ESCUELA PREPARATORIA NUMERO CINCO, PUENTE DE IXTLA | 1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE XR36 MOD. EXF36IL CONTROL REMOTO SOLO FRIO 22/1/60HZ 36000BTUS/HR. 3.T.R.MURO ALTO R-410 A. (EVAPORADOR Y CONDENSADOR) STÁNDAR INSTALACIÓN BÁSICA DE 5 METROS INTERIOR- EXTERIOR, BASE DE HERRERIA |  |  | BLANCO |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 3 | ESCUELA PREPARATORIA NUMERO CINCO, PUENTE DE IXTLA | 1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE LIFE 12 ELF261D CONTROL REMOTO SOLO FRÍO 220/1 /60HZ 24000BTUS/HR. 2 T.R MURO ALTO R 410-A. INSTALACIÓN BÁSICA 5 METROS INTERIOR- EXTERIOR. BASE DE HERRERÍA TIPO MESA LOZA O PARED ALTA 30 METROS DE USP RUDO 2X10, BREACKER 2X20 Y CONEXIÓN. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA |  |  | BLANCO |  |  | 0 | 0 | 0