## Hoja1
RUBRO | PARTIDA | UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE MANTENIMIENTO | OBJETO DEL SERVICIO | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN PROVEEDOR | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
MANT. AIRE ACOND. | 1 | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MODELO: LKC120BC00, MARCA: LG. NO. RESGUARDO: N/A, UBICADO EN POSGRADO. EL SERVICIO CONSISTE EN: -LIMPIEZA GENERAL DE GABINETE -DESINCRUSTADO DE SERPENTINES DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON QUÍMICO -LIMPIEZA DE FILTROS METÁLICOS DEL EQUIPO -LUBRACIÓN DE RODAMIENTOS -REVISIÓN Y AJUSTE DE TRANSMISIÓN -SUSTITUCIÓN DE BANDA EN CASO DE SER NECESARIO -LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES DE MOTORES Y COMPRESORES PARA DESCARTAR CUALQUIER ANOMALÍA -LECTURAS DE PRESIONES PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN -BALANCE DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22 EN CASO DE SER NECESARIO -MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. AIRE ACOND. | 2 | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MODELO: LKC180BC00, MARCA: LG. NO. RESGUARDO: N/A, UBICADO EN EL CENTRO DE COMPUTO. EL SERVICIO CONSISTE EN: -LIMPIEZA GENERAL DE GABINETE -DESINCRUSTADO DE SERPENTINES DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON QUÍMICO -LIMPIEZA DE FILTROS METÁLICOS DEL EQUIPO -LUBRACIÓN DE RODAMIENTOS -REVISIÓN Y AJUSTE DE TRANSMISIÓN -SUSTITUCIÓN DE BANDA EN CASO DE SER NECESARIO -LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES DE MOTORES Y COMPRESORES PARA DESCARTAR CUALQUIER ANOMALÍA -LECTURAS DE PRESIONES PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN -BALANCE DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22 EN CASO DE SER NECESARIO -MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. AIRE ACOND. | 3 | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MODELO: DM150C00A2AAA4A, MARCA: YORK. NO. RESGUARDO: N/A, UBICACADO EN LA BIBLIOTECA EL SERVICIO CONSISTE EN: -LIMPIEZA GENERAL DE GABINETE -DESINCRUSTADO DE SERPENTINES DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON QUÍMICO -LIMPIEZA DE FILTROS METÁLICOS DEL EQUIPO -LUBRACIÓN DE RODAMIENTOS -REVISIÓN Y AJUSTE DE TRANSMISIÓN -SUSTITUCIÓN DE BANDA EN CASO DE SER NECESARIO -LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES DE MOTORES Y COMPRESORES PARA DESCARTAR CUALQUIER ANOMALÍA -LECTURAS DE PRESIONES PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN -BALANCE DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22 EN CASO DE SER NECESARIO -MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. AIRE ACOND. | 4 | FACULTAD DE MEDICINA | 5 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CASSETE DE 3.0 TR DE CAPACIDAD. MODELO: YKCA36FSAADF, MARCA: YORK. NO. RESGUARDO: 29494, 29495, 29496, 29497 Y 29498, UBICADOS EN LAS AULAS 5, 6, 7, 8 Y 9. EL SERVICIO CONSISTE EN: -LIMPIEZA GENERAL DE GABINETE -DESINCRUSTADO DE SERPENTINES DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON QUÍMICO -LIMPIEZA DE FILTROS DEL EQUIPO -REVISIÓN Y AJUSTE DE TRANSMISIÓN -SUSTITUCIÓN DE BANDA EN CASO DE SER NECESARIO -LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES DE MOTORES Y COMPRESORES PARA DESCARTAR CUALQUIER ANOMALÍA -LECTURAS DE PRESIONES PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN -BALANCE DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22 EN CASO DE SER NECESARIO -MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. AIRE ACOND. | 5 | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MODELO: 50VL-060-301. MARCA: CARRIER. NO. RESGUARDO: N/A, UBICADO EN AULA 2. EL SERVICIO CONSISTE EN: -LIMPIEZA GENERAL DE GABINETE -DESINCRUSTADO DE SERPENTINES DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON QUÍMICO -LIMPIEZA DE FILTROS METÁLICOS DEL EQUIPO -LUBRACIÓN DE RODAMIENTOS -REVISIÓN Y AJUSTE DE TRANSMISIÓN -SUSTITUCIÓN DE BANDA EN CASO DE SER NECESARIO -LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES DE MOTORES Y COMPRESORES PARA DESCARTAR CUALQUIER ANOMALÍA -LECTURAS DE PRESIONES PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN -BALANCE DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22 EN CASO DE SER NECESARIO -MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. AIRE ACOND. | 6 | FACULTAD DE MEDICINA | 4 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TR DE CAPACIDAD. MODELO: N/A, MARCA: YORK. NO. RESGUARDO: 52110, 52111, 52112 Y 52113 UBICADOS EN AULA 1, AULA A,B,C. EL SERVICIO CONSISTE EN: -LIMPIEZA GENERAL DE GABINETE -DESINCRUSTADO DE SERPENTINES DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON QUÍMICO -LIMPIEZA DE FILTROS METÁLICOS DEL EQUIPO -LUBRACIÓN DE RODAMIENTOS -REVISIÓN Y AJUSTE DE TRANSMISIÓN -SUSTITUCIÓN DE BANDA EN CASO DE SER NECESARIO -LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES DE MOTORES Y COMPRESORES PARA DESCARTAR CUALQUIER ANOMALÍA -LECTURAS DE PRESIONES PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN -BALANCE DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22 EN CASO DE SER NECESARIO -MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. AIRE ACOND. | 7 | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MODELO: DM300C00A2AAA1C, MARCA: YORK. NO. RESGUARDO: N/A, UBICADO EN EL AUDITORIO. EL SERVICIO CONSISTE EN: -LIMPIEZA GENERAL DE GABINETE -DESINCRUSTADO DE SERPENTINES DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON QUÍMICO -LIMPIEZA DE FILTROS METÁLICOS DEL EQUIPO -LUBRACIÓN DE RODAMIENTOS -REVISIÓN Y AJUSTE DE TRANSMISIÓN -SUSTITUCIÓN DE BANDA EN CASO DE SER NECESARIO -LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES DE MOTORES Y COMPRESORES PARA DESCARTAR CUALQUIER ANOMALÍA -LECTURAS DE PRESIONES PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN -BALANCE DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22 EN CASO DE SER NECESARIO -MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. AIRE ACOND. | 8 | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SERV | CORRECTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO MODELO: H3CE120-A25A, MARCA: YORK. NO. RESGUARDO: N/A, UBICADO EN EL BIOTERIO. EL SERVICIO CONSISTE EN: -EVACUACIÓN DE REFRIGERANTE EN SISTEMA -DETECCIÓN DE FUGA CON NITRÓGENO A PRESIÓN -ELIMINACIÓN DE FUGA CON SOLDADURA DE PLATA -PRUEBAS DE HERMETICIDAD -EJECUCIÓN DE VACÍO -CARGA Y BALANCE DE REFRIGERANTE NUEVO R-22 -PRUEBAS, AJUSTES Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA -LIMPIEZA GENERAL DE GABINETE -DESINCRUSTADO DE SERPENTINES DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON QUÍMICO -LIMPIEZA DE FILTROS METÁLICOS DEL EQUIPO -LUBRACIÓN DE RODAMIENTOS -REVISIÓN Y AJUSTE DE TRANSMISIÓN -SUSTITUCIÓN DE BANDA EN CASO DE SER NECESARIO -LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES DE MOTORES Y COMPRESORES PARA DESCARTAR CUALQUIER ANOMALÍA -LECTURAS DE PRESIONES PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN -MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO *SUMINISTRO DE FILTRO DE BOLSA DE 24"X24"X14" (2 PZA) *SUMINISTRO DE PREFILTRO DE 24"X24"X2" CON MARCO DE CARTÓN (2 PZA) | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. AIRE ACOND. | 9 | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MODELO: LKC120BC00, MARCA: LG. NO. RESGUARDO: N/A, UBICADO EN LA DIRECCIÓN. EL SERVICIO CONSISTE EN: -LIMPIEZA GENERAL DE GABINETE -DESINCRUSTADO DE SERPENTINES DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON QUÍMICO -LIMPIEZA DE FILTROS METÁLICOS DEL EQUIPO -LUBRACIÓN DE RODAMIENTOS -REVISIÓN Y AJUSTE DE TRANSMISIÓN -SUSTITUCIÓN DE BANDA EN CASO DE SER NECESARIO -LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES DE MOTORES Y COMPRESORES PARA DESCARTAR CUALQUIER ANOMALÍA -LECTURAS DE PRESIONES PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN -BALANCE DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22 EN CASO DE SER NECESARIO -MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. AIRE ACOND. | 10 | FACULTAD DE FARMACIA | 7 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT, 2 T.R. -MODELO: MSFE 18KF-3, MARCA: INTENSITY. NO. RESGUARDO: N/A, UBICADO EN DIRECCIÓN, ED. 61. -MODELO: MSFE 18KF-3, MARCA: INTENSITY. NO. RESGUARDO: N/A, UBICADO EN SALA DE JUNTAS, ED. 61. -MODELO: ELF261Q, MARCA: MIRAGE. NO. RESGUARDO: 59362, UBICADO EN CENTRO DE CÓMPUTO, ED.61. -MODELO: ELF261Q, MARCA: MIRAGE. NO. RESGUARDO: 58121, UBICADO EN PLANTA PILOTO, ED. 61. -MODELO: EXF261J, MARCA: MIRAGE. NO. RESGUARDO: 53043, UBICADO EN SALA DE ACTOS, ED. 61. -MODELO: RCGC-HW24C2, MARCA: RHEEM. NO. RESGUARDO: N/A, UBICADO EN CENTRO DE CÓMPUTO, ED. 61. -MODELO: YSEA18FS-ADK, MARCA: YORK. NO. RESGUARDO: N/A, UBICADO EN ANIMALARIO, ED. 61. EL SERVICIO CONSISTE EN: -LIMPIEZA DE SERPENTINES CON PRODUCTO QUÍMICO IMEXAR -LAVADO DE CHASIS Y GABINETES -LUBRICACIÓN DE FLECHAS Y MOTORES ELÉCTRICOS -CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22 SI ES NECESARIO -LAVADOS DE CHAROLA DE CONDENSADOS Y DESINFECTACIÓN -LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE -REVISIÓN Y CARGAS DE VOLTAJE DE COMPRESOR -PRUEBAS, CHEQUEOS Y ARRANQUES -LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y AJUSTE DE LA MISMA -MANO DE OBRA GENERAL | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. COMP. | 11 | FACULTAD DE FARMACIA | 3 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PROYECTORES MODELO: H552A, MARCA: EPSON. NO. RESGUARDO: N/A MODELO: XGA VPL DX140, MARCA: SONY. NO. RESGUARDO: 13210 MODELO: S341, MARCA: OPTOMA. NO. RESGUARDO: 54607 EL SERVICIO CONSISTE EN: -LIMPIEZA DE LENTE -LIMPIEZA DEL EXTERIOR DEL PROYECTOR -MANTENIMIENTO DEL FILTRO Y DE LAS SALIDAS DE AIRE -MANTENIMIENTO DE LA LÁMPARA DEL PROYECTOR | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. COMP. | 12 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | SERV | CORRECTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PROYECTOR MODELO: MX511, MARCA: BENQ. NO. RESGUARDO: 37604 EL SERVICIOS CONSISTE EN: -LIMPIEZA DE LENTE -LIMPIEZA DEL EXTERIOR DEL PROYECTOR -MANTENIMIENTO DEL FILTRO Y DE LAS SALIDAS DE AIRE -MANTENIMIENTO DE LA LÁMPARA DEL PROYECTOR Y REPARACIÓN DEL LENTE | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. COMP. | 13 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNA IMPRESORA MODELO: AFICIO MP 201SPF, MARCA: RICOH. NO. RESGUARDO: 53404 EL SERVICIO CONSISTE EN: -LIMPIEZA DE CHASIS, INYECTORES, TAPAS, CARRO DE CABEZAL -LUBRICACIÓN DE LAS PIEZAS MECÁNICAS, TRACTORES Y RODILLOS -REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, UNIDAD FOTOCONDUCTORA, UNIDAD FUSORA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN. -CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE CABEZALES: PRUEBAS DE IMPRESIÓN Y ALINEAMIENTO DE LOS CABEZALES | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. COMP. | 14 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNA IMPRESORA MODELO: SMART TANK 515, MARCA: HP. NO. RESGUARDO: 69524 EL SERVICIO CONSISTE EN: -LIMPIEZA DE CHASIS, INYECTORES, TAPAS, CARRO DE CABEZAL -LUBRICACIÓN DE LAS PIEZAS MECÁNICAS, TRACTORES Y RODILLOS -REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, UNIDAD FOTOCONDUCTORA, UNIDAD FUSORA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN. -CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE CABEZALES: PRUEBAS DE IMPRESIÓN Y ALINEAMIENTO DE LOS CABEZALES | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. LAB. | 15 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | SERV | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA A DESTILADOR DE AGUA DE 20L. MODELO: FE395, MARCA FELISA. NO. RESGUARDO:4604 EL SERVICIO INCLUYE: -SERVICIOS A PIE DE EQUIPO QUE CONSISTEN EN: -COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO -COLOCACIÓN DE FILTRO DE AGUA -INSTALACIÓN DE CONTROL DE BAJO NIVEL -COLOCACIÓN DE DREN DE DESAGUE -INSTALACIÓN DE DUCTERÍA Y LLAVE DE LLENADO -PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. LAB. | 16 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | SERV | CORRECTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AUTOCLAVE FELISA MODELO: FE-399, MARCA: FELISA. NO. RESGUARDO: 53684 EL SERVICIO CONSISTE EN: -CAMBIO DE TARJETA DE CONTROLES -AJUSTE DE TEMPERATURA Y PRESIÓN -AJUSTE DE VALVULA DE SEGURIDAD -LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. LAB. | 17 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 3 | SERV | CORRECTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MUFLA MODELO: FE350, MARCA: . NO. RESGUARDO: 4171, 4174 Y 04005 EL SERVICIO CONSISTE EN: -REVISIÓN DE RESISTENCIAS -CAMBIO DE CONTROL -AJUSTE DE TEMPERATURA | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. LAB. | 18 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | SERV | CORRECTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MÁQUINA DE HIELO MODELO: AFE325A5-1B, MARCA: . NO. RESGUARDO: 4192 EL SERVICIO CONSISTE EN: -LIMPIEZA DE FILTROS Y DUCTERÍA CAMBIO DE SISTEMA ELÉCTRICO Y COMPRESOR | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. LAB. | 19 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | SERV | CORRECTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A POLARIMETRO MODELO: POLAX-2L, MARCA: . NO. RESGUARDO: 04971 EL SERVICIO CONSISTE EN: -CAMBIO DE LÁMPARA -LIMPIEZA Y AJUSTE DE PRISMAS -AJUSTE DE ESCALA -LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A POLARIMETRO | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. LAB. | 20 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | SERV | CORRECTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BALANZA ANALÍTICA MODELO: , MARCA: . NO. RESGUARDO: 4207 EL SERVICIO CONSISTE EN: -REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS -REPARACIÓN TARJETAS DE CONTROLES -CAMBIO DE CELDA DE CARGA -CALIBRACIÓN Y ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. LAB. | 21 | FACULTAD DE NUTRICIÓN | 1 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AUTOCLAVE VERTICAL MODELO: GL 310, MARCA: GEO- LAB. NO. RESGUARDO: 036811 EL SERVICIO CONSISTE EN: -REVISIÓN TOTAL DEL EQUIPO -CAMBIO DE EMPAQUES EN TERMINALES DE RESISTENCIAS. -REVISIÓN A CABLEADO Y CAMBIO DE TERMINALES ELECTRICAS -REVISIÓN A CONTROL DE TEMPERATURA -LIMPIEZA DEL CUERPO DEL EQUIPO | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. LAB. | 22 | FACULTAD DE NUTRICIÓN | 1 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MEDIDOR DE PH DE SOBREMESA MODELO: HI2211, MARCA: HANNA INSTRUMENTS. NO. RESGUARDO: 051673 EL SERVICIO CONSISTE EN: -REVISIÓN TOTAL DEL EQUIPO -LIMPIEZA TARJETA DE CONTROL -REVISIÓN DE TERMINALES Y CONECTORES ELÉCTRICOS -REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO -LIMPIEZA DEL CUERPO DEL EQUIPO -PRUEBAS DE OPERACIÓN | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. LAB. | 23 | FACULTAD DE NUTRICIÓN | 1 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MEDIDOR PORTATIL DE PH/CE/TDS MODELO: HI991300, MARCA: HANNA INSTRUMENTS. NO. RESGUARDO: 02884 EL SERVICIO CONSISTE EN: -REVISIÓN TOTAL DEL EQUIPO -LIMPIEZA TARJETA DE CONTROL -REVISIÓN DE TERMINALES Y CONECTORES ELÉCTRICOS -REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO -LIMPIEZA DEL CUERPO DEL EQUIPO -PRUEBAS DE OPERACIÓN | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. LAB. | 24 | FACULTAD DE NUTRICIÓN | 7 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 7 MICROSCOPIOS BINOCULAR BIOLÓGICO MODELO: O-BC3, MARCA: OPTIMUS. NO. RESGUARDO: 038201, 038202, 038205, 038206, 038207, 038200 Y 038208 EL SERVICIO CONSISTE EN: -INSPECCIÓN PARA VERIFICAR QUE NO PRESENTA DAÑOS NI FALLOS DE FUNCIONAMIENTO -LIMPIEZA PROFUNDA DE OCULARES Y OBJETIVOS -LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PLATINA -LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE CREMALLERA -LIMPIEZA DE CONDENSADOR -REVISIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN -LIMPIEZA DE TERMINALES Y SWITCH DE ALIMENTACIÓN -LIMPIEZA DEL CUERPO DEL EQUIPO. | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. LAB. | 25 | FACULTAD DE NUTRICIÓN | 1 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN MODELO: LMS-1003, MARCA: LABTECH. NO. RESGUARDO: 036808 EL SERVICIO CONSISTE EN: -REVISIÓN TOTAL DEL EQUIPO -REVISIÓN DEL ELEMENTO CALEFACTOR Y CONTROL DE TEMPERATURA -REVISIÓN DEL CABLEADO Y CLAVIJA -REVISIÓN DE LA PLACA DE CALENTAMIENTO -REVISIÓN DEL MOTOR -REVISIÓN DEL FUSIBLE -CAMBIO DE TERMINALES Y CABLES EN MAL ESTADO -PRUEBAS DE OPERACIÓN | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. LAB. | 26 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | SERV | CORRECTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REFRIGERADOR MODELO: VR36C BMAE, MARCA: VENDO. NO. RESGUARDO: 19459 EL SERVICIO CONSISTE EN: -CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA -REVISIÓN DE VENTILADOR DE CABINA -VERIFICACIÓN DE FUGAS -REVISIÓN DE COMPRESOR -REVISIÓN DE CABLEADO Y CONECTORES -AJUSTE DE TEMPERATURA -REVISIÓN Y LIMPIEZA EN GENERAL A REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. LAB. | 27 | COORDINACIÓN DE ASISTENCIA | 1 | SERV | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO KIT MANTENIMIENTO C111 ANUAL, SERVICIO DE INGENIERÍA MODELO: COBAS C-111, MARCA: ROCHE . NO. RESGUARDO: N/A EL SERVICIO CONSISTE EN: -LIMPIEZA Y AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0
MANT. LAB. | 28 | COORDINACIÓN DE ASISTENCIA | 1 | SERV | CORRECTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO KIT MANTENIMIENTO KX21, CALIBRADOR SCS 1000 SERVICIO DE INGENIERÍA MODELO: KX-21N, MARCA: SYSMEX . NO. RESGUARDO: 06497. EL SERVICIO CONSISTE EN: -LIMPIEZA Y AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS -INCLUYE 1 CAJA DE CONTROLES VIGENTES EIGHT CHECK- 3WPXTRA 3 NIVELES 4X2ML | 1 VISITA |  |  | 0 | 0 | 0