## ANEXO DESCARGABLE
RUBRO | PARTIDA | UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN SOLICITADA | DESCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | I.V.A. | TOTAL
AIRE ACOND. | 1 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOJUTLA | 2 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: MIRAGE, CONTROL REMOTO, SOLO FRÍO, 2 T.R. 220/I/60HZ 24000BTU/ HR. MODELO: LIFE R 410-A MODELO MURO ALTO SOLO FRÍO. INCLUYE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA BÁSICA |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACOND. | 2 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINAR EN PSICOLOGÍA | 2 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: MIRAGE, CONTROL REMOTO, SOLO FRÍO, 1 T.R. 220/I/60HZ 12000BTUS/ HR. MODELO: LIFE R 410-A MODELO MURO ALTO SOLO FRÍO. INCLUYE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA BÁSICA |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACOND. | 3 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 2 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: MIRAGE, CONTROL REMOTO, SOLO FRÍO, 1 T.R. 220/I/60HZ 12000BTUS/ HR. MODELO: LIFE R 410-A MODELO MURO ALTO SOLO FRÍO. INCLUYE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA BÁSICA |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACOND. | 4 | INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 4 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: MIRAGE CI MAGNUM MODELO: EPF541V (EVAPORADOR Y CONDENSADOR) TIPO PISO TECHO INVERTER, SOLO FRÍO, 220/I/60HZ 54000BTUS/ HR R 410-A CONTROL REMOTO. INCLUYE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA BÁSICA |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACOND. | 5 | FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES | 2 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: MIRAGE CI MAGNUM MODELO: EPF541V (EVAPORADOR Y CONDENSADOR) TIPO PISO TECHO INVERTER, SOLO FRÍO, 220/I/60HZ 36000BTUS/ HR R 410-A CONTROL REMOTO. INCLUYE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA BÁSICA |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACOND. | 6 | ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO CINCO, PUENTE DE IXTLA | 2 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: MIRAGE, CONTROL REMOTO, SOLO FRÍO, 2 T.R. 220/I/60HZ 24000BTUS/ HR. MODELO: LIFE I2+ R 410-A INCLUYE INSTALACIÓN, BASE DE PVC CONDENSADOR 20 METROS DE USO RUDO 2X10, BREACKER DE PROTECCIÓN QO2 DE SOBREPONER |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 7 | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 1 | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, CAMPUS CHAMILPA, QUE CONSTA DE: *28 CAMARAS IP BULLET DE 8 MEGAPIXELES,MODELO: DAHUA DH-IPC-HFW2831T-ZS *2 EQUIPOS NVR, CON CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE 2TB MODELO: NVR5416P4KS2E-NVR DE 16 CANALES *2 DISCO DURO 2 TB SATA 5400 PURPLE WSTERNDIGITAL, MODELO: DDUSSD-1TA3B *2 MONITORES LED DE 27" SAMSUNG INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 8 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAP) | 1 | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS, CAMPUS CHAMILPA, QUE CONSTA DE: *2 CAMARAS IP VIVOTEK, MODELO: SD9384-EHL, MONTAJE EN POSTE DE 5 MEGAPIXELES *5 CAMARAS IP VIVOTEK BULLET IR MODELO: IB9389-EH-V2 DE 5 MEGAPIXELES *1 CAMARA IP VIVOTEK, MODELO: CC9381-HV, PANORÁMICA DE 5 MEGAPIXELES *1 CAMARA IP SMART DOMO IR MODELO: FD9389-EHV-V2, CON DETECTOR DE TEMPERATURA DE 2560X1920 PÍXELES INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 9 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL EDIFICIO A73 DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS, CAMPUS CHAMILPA, QUE CONSTA DE: *5 CAMARAS DE 4 MEGAPIXELES *1 DISCO DURO WESTERN DIGITAL DE 2TB 5400 RPM *2 MONITORES LED DE 18.5" HP CON 3 AÑOS DE GARANTÍA INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 10 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YECAPIXTLA | 1 | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LOS EDIFICIOS DE INGENIERO ARQUITECTO E INGENIERO ROBÓTICA, DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YECAPIXTLA, QUE CONSTA DE: *16 CAMARAS BALA TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16H0T-ITF *1 DVR DE 16 CANALES, MODELO: DS-7216HUHI-K21 *1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, MODELO-XP16DC204K *1 DISCO DURO WD DE 4TB *1 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-1000, 500W, 1000VA *MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 11 | FACULTAD DE MEDICINA | 3 | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA AULAS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL EDIFICIO C DE LA FACULTAD DE MEDICINA, QUE CONSTA DE: *16 CAMARAS BALA TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16H0T-ITF *1 DVR DE 16 CANALES, MODELO: DS-7216HUHI-K21 *1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, MODELO-XP16DC204K *1 DISCO DURO WD DE 4TB *1 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-1000, 500W, 1000VA *MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 12 | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | 1 | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL EDIFICIO 11 DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIÓLOGICAS CAMPUS CHAMILPA, QUE CONSTA DE: *16 CAMARAS BALA TURBO HD DE 5 MEGAPIXELES, MODELO:DS-2CE16H0T-ITF *1 DVR DE 16 CANALES, MODELO: DS-7216HUHI-K21 *1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, MODELO-XP16DC204K *1 DISCO DURO WD DE 4TB *1 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-1000, 500W, 1000VA *MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 13 | COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA GALERÍA MIGUEL SALINAS | 1 | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA BIBLIOTECA GALERÍA MIGUEL SALINAS, QUE CONSTA DE: INSTALACIÓN DE CAMARAS INCLUYE: FIJACION DE GABINETE/ RACK, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE CAJAS DE CONEXIONES PARA CADA CÁMARA, INSTALACION Y FIJACIÓN DE 8 CAMARAS EN SUS DIFERENTES TIPOS Y MODELOS, TENDIDO GUIADO E INMERSIÓN DE CABLE UTP CAT 6 PARA ALIMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS, REMATE DE CABLE LADO CAMARA, REMATE DE CABLE LADO NVR, CONFIGURACIÓN DE NVR PARA AUDIO Y VIDEO, INSTALACIÓN DE DISCO DURO. *1 CHAROLA PARA RACK DE 19" 23CM DE PROFUNDIDAD, MODELO: SCH-19/130 *314 ARRASTRE DE CABLE UTP, MODELO: ARRASXM *1 BOBINA DE CABLE DE 305 METROS CAT6+, CALIBRE 23 ALTO RENDIMIENTO, COLOR AZUL, SUPER FLEXIBLE PARA APLICACIONES DE VIDO VIGILANCIA, VIDEO HD YREDES DE DATOS. USO INTERIOR. *5 CAJAS DE CONEXIONES DE EXTERIOR PARA CÁMARAS TIPO BALA IP66 *5 CAMARAS BALA IP DE 4 MEGAPIXELES, MODELO: DS-2CD2T43G2-4I *4 CAMARAS TURRET IP DE 4 MEGAPIXELES, IMAGEN A COLOR 24/7 LENTE 4MM, LUZ BLANCA 30 MTS, WDR 130 DB, EXTERIOR IP67, MICRÓFONO INTEGRADO, CAPTURA FACIAL, VIDEO ANALÍTICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS), METAL, MICROSD, MODELO: DS-2CD2347G2-L (U)(C) *1 NVR DE 16 CANALES IP, MODELO: DS-7216NI-K2 *1 DISCO DURO PURPLE DE 6TB CON TRES AÑOS DE GARANTÍA *1 UPS DE 825 VA/450 W, MODELO: CP825AVRLCD *MONITOREO REMOTO EN CUALQUIER DISPOSITIVO *1 GABINETE ABATIBLE DE PARED (CON MARZO TRASERO) CON RACK 19” DE 6 UNIDADES. VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO. INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. SE INCLUYEN 32 METROS DE TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO DE 1" Y REGISTROS EN CANAL DE SERVICIOS. 17 METROS DE TUBERÍA CONDUIT METALICA PARED DELGADA DE 1/2", 3 METROS DE TUBERÍA PARED DELGADA DE 3/4" Y 3 METROS DE TUBERÍA PARED DELGADA DE 1 1/4". LA INSTALACIÓN NO DEBE PERFORAR LOS MUROS DE LA BIBLIOTECA POR TRATARSE DE UN EDIFICIO HISTÓRICO. |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 14 | ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MÚSICA | 10 | CCTV BALUM PAS HD VIDEO KIT 2PZAS 2MPX |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 15 | ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MÚSICA | 8 | CAJA DE PLÁSTICO 10X10X5CM MARCA GEWISS 44004 ATORNILLADA |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 16 | ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MÚSICA | 8 | KIT MINI PLU DE CORRIENTE MACHO Y HEMBRA |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 17 | ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MÚSICA | 2 | CONECT TIPO PULPO 4 MACHO 1 HEMBRA 2.1MM |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 18 | ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MÚSICA | 1 | DVR 16CH 6TB MAX PENTAH8IP, 2MPLIT MARCA DAHUA |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 19 | ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MÚSICA | 4 | CAMARA HDCVI INT/EXT BULLET 5MPX 20MT DAHUA |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 20 | ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MÚSICA | 2 | CAMARA HDCVI INT/EXT BULLET 5MPX 80M MIC DA |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 21 | ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MÚSICA | 1 | DISCO 2TB SATA 6GB/S 256M 5400RPM PURPLE WD 1Y PARA DVR |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 22 | ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MÚSICA | 1 | BOBINA 305 MT UTP CAT6 EXTERIOR NEG MARCA XCASE |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 23 | ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MÚSICA | 2 | ELIMINADOR PARA CÁMARA 12V 4.1AMPS PARA CAMARAS CCTV MARCA SAXX |  |  | 0 | 0 | 0
VIDEOVIGILANCIA | 24 | ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MÚSICA | 1 | MONITOR LED IPS FULL-HD HDMI VGA MARCA SAMSUNG LF22T35 |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACOND. | 25 | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 1 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: MIRAGE CI MAGNUM, 4.5 T.R. MODELO: EPF541V (EVAPORADOR Y CONDENSADOR) TIPO PISO TECHO INVERTER, SOLO FRÍO, 220/I/60HZ 54000BTUS/ HR R 410.X CONTROL REMOTO. INCLUYE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA BÁSICA |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACOND. | 26 | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 1 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: MIRAGE, CONTROL REMOTO, SOLO FRÍO, 2 T.R. 220/I/60HZ 24000BTU/ HR. MODELO: LIFE12 R 4104 MODELO MURO ALTO MOD. ELF261T. INCLUYE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA BÁSICA |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACOND. | 27 | FACULTAD DE ENFERMERÍA | 2 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: MIRAGE, CONTROL REMOTO, SOLO FRÍO, 1.5 T.R. 220/I/60HZ 18000BTU/ HR. MODELO: LIFE12 R 4104 MODELO MURO ALTO MOD. ELF181T. INCLUYE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA BÁSICA |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACOND. | 28 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT MARCA: CMC361P MINI SPLIT, MIRAGE, 3 T.R., FRÍO CALOR INVERTER R-410A OPERA EN VOLTAJE 220/1F/60HZ INCLUYE INSTALACIÓN, GAS REFRIGERANTE R-410, LIMPIEZA DE SISTEMA, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, RETIRO DE EQUIPO TRANE DE 4 T.R. DESARMADO PARA REACONDICIONAMIENTO DE REFACCIONES PARA SER INSTALADO EN UNO O VARIOS EQUIPOS |  |  | 0 | 0 | 0