## Hoja1
PARTIDA | UNIDAD SOLICITANTE | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO/CÓDIGO | MEDIDA | COLOR | DESCRIPCIÓN PROVEEDOR | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 95 | PZA. | Cordón de parcheo Cat 6 Color Azul de 2 Mts | HUBBELL | HC6B07-FT | 2 MTS | AZUL |  |  | 0 | 0 | 0
2 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 95 | PZA. | Cordón de parcheo Cat 6 Color Azul de 3 Mts | HUBBELL | HC6B10-FT | 3 MTS | AZUL |  |  | 0 | 0 | 0
3 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 4 | PZA. | Panel de parcheo de 24 puertos Cat6 | HUBBELL | HP624 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
4 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 15 | PZA. | Bobina de cable UTP tipo Cat6, Color Gris 305 Mts | HUBBELL | C6RRMGY | 305 MTS | GRIS |  |  | 0 | 0 | 0
5 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 100 | PZA. | NEXTSPEED Ascent Category 6 Jack color Azul. | HUBBELL | HXJ6B | N/A | AZUL |  |  | 0 | 0 | 0
6 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 20 | PZA. | Placa de 2 puertos color blanco. | HUBBELL | IFP12OW | N/A | BLANCO |  |  | 0 | 0 | 0
7 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 20 | PZA. | Placa de acero inoxidable de 4 puertos. | HUBBELL | SSF14 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
8 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 10 | PZA. | Placa de acero inoxidable de 2 puertos. | HUBBELL | SSF12 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
9 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 10 | PZA. | Modulo ciego para placa, paquete de 10 piezas. | HUBBELL | SFB10 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
10 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 1 | PZA. | Rack Abierto de Piso, 84" Hx 19" W, color negro. | HUBBELL | HPW84RR19 | 84" Hx 19" W | NEGRO |  |  | 0 | 0 | 0
11 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 2 | PZA. | Organizador Vertical Z 7x6W 4 1/2 con tapa negro. | HUBBELL | VS76 | 7x6W 4 1/2 | NEGRO |  |  | 0 | 0 | 0
12 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 4 | PZA. | Organizador Next frame 7 anillos con tapa frontal | HUBBELL | HM24C | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
13 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 1 | PZA. | Barra de 10 contactos, con supresor de pico. | HUBBELL | MCCPSS19 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
14 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 1 | PZA. | UPS industronic modelo UPS-IND-RP-1103, on-line doble conversión, bypass electrónico/automático (cero tiempo de transferencia), 2 años de garantía, factor de potencia 0.9, capacidad 3000VA/2700 watts, voltaje de entrada 120, voltaje de salida 120, tiempo de respaldo 4 minutos. | INDUSTRONIC | UPS-IND-RP-1103 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
15 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 6 | PZA. | Taquetes mecánicos con tornillo y tuerca de 3/8" (con arandela plana y de presión). | ANCLO | N/A | 3/8" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
16 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 25 | ROLLO | Metros de Velcro en rollo de 1m x 2 cm. | OPTRONICS | OPMIVLRL | ROLLO DE 1M X 2 CM | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
17 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 80 | M | Cable de Fibra Optica Exterior Armado Multitubo DE FIBRA OPTICA Monomodo 9/125 de 6 Hilos semi-seco | OPTRONICS | OPCFOCE09AR06PPSS | 9/125 DE 6 HILOS SEMI-SECO | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
18 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 2 | PZA. | Distribuidor óptico de 1 UR color negro para rack de 19" | HUBBELL | FPR3SP | PARA RACK DE 19" | NEGRO |  |  | 0 | 0 | 0
19 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 4 | PZA. | Jumper Monomodo de 9/125mc. De 3 mts. LC-LC. | HUBBELL | DFPCLCLCS3SM | 9/125 mc. de 3 mts. LC-LC | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
20 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 2 | PZA. | Panel adaptador de 6 acopladores LC Duplex color azul | HUBBELL | FSPLCDS6B | N/A | AZUL |  |  | 0 | 0 | 0
21 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 2 | PZA. | Charola de empalme. | HUBBELL | STRAY24F | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
22 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 12 | PZA. | Manga de empalme 60 mm | OPTRONICS | OPHESL60 | 60 MM | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
23 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 12 | PZA. | FIBER PIGTAIL LC Monomodo de 3 Metros. | HUBBELL | FPLCS3SM | 3 MTS | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
24 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 1 | PZA. | SWICHT X435-24P-4S 24 port 10/100/1000 BASE-T PoE+ half/full duplex 4x1/2.5G unplopulated SFP 1 AC PSU, NBD AHR (12 meses), PwrCord10ANEMA 5-15 PIEC320-C13 | EXTREME NETWORKS | X435-24P-4S | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
25 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 4 | PZA. | Panel de parcheo de 24 puertos Cat6 | HUBBELL | HP624 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
26 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 1 | PZA. | SWICHT X440-G2-48P-10GE4 Switch X440-G2 de 48 puertos 10/100/1000 Base T PoE+ 4 puertos 1 GbE SFP, actualizables a 10GbE SFP + (requiere licencia adicional), 1. Fuente de alimentación incluida, 1 puerto RPS. ExtremeWorks NBD AHR-1 año. Power cord, 15A, NEMA 5-15. IEC320-C15. ExtremeCloud IQ Pilot SaaS Subscription and EW SaaS Support for one (1) device -1 año. | EXTREME NETWORKS | 16535 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
27 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 93 | PZA. | Cordón de parcheo Cat 6 Color Azul de 2 Mts | HUBBELL | HC6B07-FT | 2 MTS | AZUL |  |  | 0 | 0 | 0
28 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 93 | PZA. | Cordón de parcheo Cat 6 Color Azul de 3 Mts | HUBBELL | HC6B10-FT | 3 MTS | AZUL |  |  | 0 | 0 | 0
29 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 30 | PZA. | Bobina de cable UTP tipo Cat6, Color Gris 305 Mts | HUBBELL | C6RRMGY | 305 MTS | GRIS |  |  | 0 | 0 | 0
30 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 93 | PZA. | NEXTSPEED Ascent Category 6 Jack color Azul. | HUBBELL | HXJ6B | N/A | AZUL |  |  | 0 | 0 | 0
31 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 15 | PZA. | Placa de 2 puertos color blanco. | HUBBELL | IFP12OW | N/A | BLANCO |  |  | 0 | 0 | 0
32 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 19 | PZA. | Placa de 4 puertos color blanco. | HUBBELL | IFP14OW | N/A | BLANCO |  |  | 0 | 0 | 0
33 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 2 | PAQ. | Modulo ciego para placa, paquete de 10 piezas. | HUBBELL | SFB10 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
34 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 20 | ROLLO | Metros de Velcro en rollo de 1m x 2 cm. | OPTRONICS | OPMIVLRL | ROLLO DE 1M X 2 CM | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
35 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 3 | PZA. | Panel de parcheo de 24 puertos Cat6 | HUBBELL | HP624 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
36 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 1 | PZA. | Barra de 10 contactos, con supresor de pico. | HUBBELL | MCCPSS19 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
37 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 1 | PZA. | Gabinete de piso 22 unidades óptimo con puerta de cristal ranurada y ventilada | OPTRONICS | OPGAPI022OCSH | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
38 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 1 | PZA. | UPS industronic modelo UPS-IND-RP-1103, on-line doble conversión, bypass electrónico/automático (cero tiempo de transferencia), 2 años de garantía, factor de potencia 0.9, capacidad 3000VA/2700 watts, voltaje de entrada 120, voltaje de salida 120, tiempo de respaldo 4 minutos. | INDUSTRONIC | UPS-IND-RP-1103 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
39 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 2 | PZA. | Distribuidor óptico de 1 UR color negro para rack de 19" | HUBBELL | FPR3SP | PARA RACK DE 19" | NEGRO |  |  | 0 | 0 | 0
40 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 2 | PZA. | Panel adaptador de 6 acopladores LC Duplex color azul | HUBBELL | FSPLCDS6B | N/A | AZUL |  |  | 0 | 0 | 0
41 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 2 | PZA. | Charola de empalme. | HUBBELL | STRAY24F | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
42 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 1 | PZA. | SWITCH 5520 48port 802.3bt 90w poe Switch, ExtremeSwitching 5520 48 10/100/1000BASET FDX/HDX 802.3bt 90W PoE 2 MAC sec capable includes 3 fan modules, 2 unpopulated modular PSU slots, includes 1-year XIQ Pilot cloud subscription. ExtremeWorks NBD AHR 520-48W -1 año. 1100 watt AC PoE Power Supply module with Front to back airflow. Power cord, 15A, USA, NEMA 5-15. IEC320- C15. ExtremeCloud IQ Pilot SaaS Subscription and EW SaaS Support for one (1) device -1 año. | EXTREME NETWORKS | 5520-48W | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
43 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 1 | PZA. | Disco Duro PURPLE de 6TB / 3 AÑOS DE GARANTÍA / Para videovigilancia | HIKVISION | WD63PURZ | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
44 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 7 | PZA. | Bala IP 6 Megapixel / Lente 4 mm / 80 mts IR EXIR / Exterior IP67 / WDR 120 dB / PoE / Videoanalíticos (Filtro de Falsas Alarmas) / Ultra Baja Iluminación / Onvif | HIKVISION | DS- 2CD2T63G2- 4I | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
45 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 1 | PZA. | NVR 8 Megapixel (4K) / 16 canales IP / 16 Puertos PoE+ / Soporta Cámaras con AcuSense / 2 Bahías de Disco Duro / Switch PoE 300 mts / HDMI en 4K HikVISION | HIKVISION | DS-7616NI- K2/16P(D) | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
46 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 50 | PZA. | Cordón de parcheo Cat 6 Color Azul de 2 Mts | HUBBELL | HC6B07-FT | 2 MTS | AZUL |  |  | 0 | 0 | 0
47 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 63 | PZA. | Cordón de parcheo Cat 6 Color Azul de 3 Mts | HUBBELL | HC6B10-FT | 3 MTS | AZUL |  |  | 0 | 0 | 0
48 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 10 | PZA. | Bobina de cable UTP tipo Cat6, Color Gris 305 Mts | HUBBELL | C6RRMGY | 305 MTS | GRIS |  |  | 0 | 0 | 0
49 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 50 | PZA. | NEXTSPEED Ascent Category 6 Jack color Azul. | HUBBELL | HXJ6B | N/A | AZUL |  |  | 0 | 0 | 0
50 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 2 | PZA. | Placa de acero inoxidable de 2 puertos. | HUBBELL | SSF12 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
51 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 48 | PZA. | Placa de 2 puertos color blanco. | HUBBELL | IFP12OW | N/A | BLANCO |  |  | 0 | 0 | 0
52 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 3 | PZA. | Torre de aluminio con niple de 3/4". | HUBBELL | SC3098A | 3/4" | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
53 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 6 | PZA. | Placa de acero inoxidable rectangular | HUBBELL | SS309DS | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
54 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 6 | PAQ. | Placa de acero inoxidable de 2 puertos. | HUBBELL | NS612GY | N/A | GRIS |  |  | 0 | 0 | 0
55 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 5 | PAQ. | Modulo ciego para placa, paquete de 10 piezas. | HUBBELL | SFB10 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
56 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 4 | PZA. | Organizador Next frame 7 anillos con tapa frontal | HUBBELL | HM24C | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
57 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 6 | ROLLO | Metros de Velcro en rollo de 1m x 2 cm. | OPTRONICS | OPMIVLRL | ROLLO DE 1M X 2 CM | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
58 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 500 | M | Cable de Fibra Optica Exterior Armado Multitubo DE FIBRA OPTICA Monomodo 9/125 de 6 Hilos semi-seco | OPTRONICS | OPCFOCE09AR06PPSS | 9/125 DE 6 HILOS SEMI-SECO | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
59 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 2 | PZA. | Jumper Monomodo de 9/125mc. De 3 mts. LC-LC. | HUBBELL | DFPCLCLCS3SM | 9/125 mc. de 3 mts. LC-LC | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
60 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 12 | PZA. | Manga de empalme 60 mm | OPTRONICS | OPHESL60 | 60 MM | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
61 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 12 | PZA. | FIBER PIGTAIL LC Monomodo de 3 Metros. | HUBBELL | FPLCS3SM | 3 MTS | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
62 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 4 | PZA. | Placa ciega para distribuidor óptico. | HUBBELL | FSPB | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
63 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 7 | CAJA | Caja de Conexiones de Exterior con tapa para Cámaras Tipo domo, turrent y bala / IP66 Bala / IP66 | HIKVISION | DS-1280ZJ-S | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
64 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC | 1 | PZA. | UPS industronic modelo UPS-IND-RP-1103, on-line doble conversión, bypass electrónico/automático (cero tiempo de transferencia), 2 años de garantía, factor de potencia 0.9, capacidad 3000VA/2700 watts, voltaje de entrada 120, voltaje de salida 120, tiempo de respaldo 4 minutos. | INDUSTRONIC | UPS-IND RP 1103 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
65 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAP) | 2 | PZA. | SWICHT X440-G2-48P-10GE4 Switch X440-G2 de 48 puertos 10/100/1000 Base T PoE+ 4 puertos 1 GbE SFP, actualizables a 10GbE SFP + (requiere licencia adicional), 1. Fuente de alimentación incluida, 1 puerto RPS. ExtremeWorks NBD AHR-1 año. Power cord, 15A, NEMA 5-15. IEC320-C15. ExtremeCloud IQ Pilot SaaS Subscription and EW SaaS Support for one (1) device -1 año. | EXTREME NETWORKS | 16535 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
66 | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 2 | PZA. | UPS industronic modelo UPS-IND-RP-1103, on-line doble conversión, bypass electrónico/automático (cero tiempo de transferencia), 2 años de garantía, factor de potencia 0.9, capacidad 3000VA/2700 watts, voltaje de entrada 120, voltaje de salida 120, tiempo de respaldo 4 minutos. | INDUSTRIONIC | UPS-IND RP 1103 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
67 | CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS | 1 | PZA. | SWICHT X440-G2-48P-10GE4 Switch X440-G2 de 48 puertos 10/100/1000 Base T PoE+ 4 puertos 1 GbE SFP, actualizables a 10GbE SFP + (requiere licencia adicional), 1. Fuente de alimentación incluida, 1 puerto RPS. ExtremeWorks NBD AHR-1 año. Power cord, 15A, NEMA 5-15. IEC320-C15. ExtremeCloud IQ Pilot SaaS Subscription and EW SaaS Support for one (1) device -1 año. | EXTREME NETWORKS | 16535 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0